DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| ATLĐ | : | An toàn lao động |
| --- | --- | --- |
| BTC | : | Bộ tài chính |
| BTCT | : | Bê tông cốt thép |
| BTNMT | : | Bộ tài nguyên môi trường |
| BXD | : | Bộ xây dựng |
| CBNV | : | Cán bộ nhân viên |
| CP | : | Chính phủ |
| CTNH | : | Chất thải nguy hại |
| CTR | : | Chất thải rắn |
| DO | : | Lượng oxi hòa tan trong nước |
| ĐTM | : | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |
| HT | : | Hệ thống |
| HTXLNT | : | Hệ thống xử lý nước thải |
| NĐ | : | Nghị định |
| NSNN | : | Ngân sách nhà nước |
| UBND | : | Ủy ban nhân dân |
| PCCC | : | Phòng cháy chữa cháy |
| QĐ | : | Quyết định |
| QCVN | : | Quy chuẩn Việt Nam |
| QLNN | : | Quản lý nhà nước |
| TCVN | : | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXD | : | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TCXDVN | : | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam |
| TNHH | : | Trách nhiệm hữu hạn |
| TSS | : | Tổng chất rắn lơ lửng |
| TT | : | Thông tư |
| VXM | : | Vữa xi măng |
| BVMT | : | Bảo vệ môi trường |

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	6

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT DỰ ÁN	7

1.1. Thông tin chung về Dự án	7

1.1.1. Tên dự án	7

1.1.2. Chủ dự án	7

1.1.3. Cơ sở pháp lý	7

1.2. Vị trí, ranh giới thực hiện dự án	8

1.3. Mô tả sơ bộ dự án	9

1.4. Đặc điểm điều kiện tự nhiên	9

1.4.1. Khí hậu.	9

1.4.2. Địa hình.	10

1.4.3. Thủy văn, hải văn, gió.	10

1.4.4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn.	11

1.4.5. Địa chấn.	11

1.5. Đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án	11

1.5.1. Hiện trạng sử dụng đất, dân cư và công trình xây dựng.	11

1.5.2. Hiện trạng cảnh quan.	11

1.5.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.	12

1.5.4. Hiện trạng môi trường	13

1.6. Mục tiêu của dự án	14

1.7. Quy mô đầu tư và xây dựng của dự án	14

1.7.1. Quy mô dự án:	14

1.7.2. Các chỉ tiêu quy hoạch chính của dự án	14

CHƯƠNG 2: CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC GHI DANH CỦA DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG	15

2.1. Vịnh Hạ Long	15

2.2. Hiện trạng Di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học	15

2.3. Các giá trị ngoại hạng toàn cầu và các yếu tố cấu thành giá trị ngoại hạng toàn cầu của khu di sản	17

2.4. Các yêu cầu về quản lý và bảo tồn Di sản	18

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ	19

3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và các dữ liệu sẵn có về khu vực nghiên cứu	19

3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp	19

3.3. Các phương pháp đánh giá tác động Di sản	20

3.4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường	20

3.5. Các phương pháp chuyên gia	21

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG	22

4.1. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan Di sản	22

4.1.1. Hiện trạng vị trí và kiến trúc khu vực và Dự án	22

4.1.2. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan của khu Di sản	24

4.2. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo	25

4.2.1. Đặc điểm địa chất khu vực	25

4.2.2. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo của khu Di sản	27

4.3. Đánh giá tác động đến giá trị đa dạng sinh học khu Di sản	27

4.3.1. Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án	27

4.3.2. Đánh giá tác động của dự án đến giá trị đa dạng sinh học của khu Di sản	33

4.4. Đánh giá tác động đến môi trường Di sản	34

4.4.1. Tác động môi trường của dự án	34

4.4.2. Đánh giá nguy cơ phát tán ô nhiễm đến khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long	52

4.4.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường triển khai giảm thiểu tác động đến Di sản	53

4.4.4. Nhận xét	65

4.5. Đánh giá tác động đến giá trị văn hóa – lịch sử khu Di sản	65

4.5.1. Những dấu tích văn hóa ở khu vực Tuần Châu	65

4.5.2. Đánh giá tác động của dự án đến các giá trị văn hóa - lịch sử của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu vực Tuần Châu	69

CHƯƠNG 5: THAM VẤN	71

5.1. Tham vấn ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học đối với các tác động của dự án đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long	71

5.1.1. Tóm tắt quá trình tham vấn chuyên gia	71

5.1.2. Tóm tắt đánh giá các chuyên gia	71

5.2. Ý kiến tiếp thu của chủ đầu tư	78

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ, GIÁM SÁT	79

6.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ Dự án	79

6.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án	79

6.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	80

6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường của dự án	80

KẾT LUẬN	83

1. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan của khu Di sản	83

2. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo của khu Di sản	83

3. Đánh giá tác động đến giá trị đa dạng sinh học khu Di sản	83

4. Đánh giá tác động đến môi trường Di sản	84

5. Đánh giá tác động đến giá trị văn hóa – lịch sử của khu Di sản.	84

KIẾN NGHỊ	85

TÀI LIỆU THAM KHẢO	86

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1. Sử dụng đất	14

Bảng 2. Hệ số thải của từng chất ô nhiễm	35

Bảng 3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án	36

Bảng 4. Tải lượng ô nhiễm từ hoạt động đốt nhiên liệu của các loại máy	37

Bảng 5. Đặc tính nước thải thi công	38

Bảng 6. Một số chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt	41

Bảng 7. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn xây dựng	43

Bảng 8. Nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án	44

Bảng 9. Nhu cầu sử dụng nước	47

Bảng 10: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	47

Bảng 11: Thành phần chất bài tiết của con người	48

Bảng 12: Kết quả quan trắc nước biển ven bờ Tuần Châu năm 2024	52

Bảng 13: Tổng hợp lưu lượng nước thải	60

Bảng 14. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của trạm xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định	80

MỤC LỤC HÌNH

Hình 1: Vị trí thực hiện dự án	3

Hình 2: Vị trí của dự án so với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long	4

Hình 3: Địa chất – Địa mạo khu vực thực hiện dự án	22

Hình 4: Hình ảnh thực tế về hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án	23

Hình 5: Khu vực bãi cát phía ngoài dự án	24

Hình 6. Bản dập gốm Xóm Kèo, Tuần Châu 	61

Hình 7.Vị  trí một số di tích văn hoá Hạ Long trên đảo Tuần Châu	62

Hình 8: Một số chiếc bôn đá phát hiện được ở Xóm Nam, đảo Tuần Châu (1974)

62

Hình 9: Nhiều công trình nhỏ dân sự được xây dựng trên di chỉ Xóm Nam 	63

MỞ ĐẦU

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ, với mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ số khu vực và toàn cầu theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã nêu rõ: Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Phát triển khoa học công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện  quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Để triển khai và hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57, nhằm mục đích tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhu cầu cấp thiết hiện nay phải phát triển đồng bộ và tập trung hệ thống các trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, trung tâm sản xuất sản phẩm công nghệ số, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp công nghệ số, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thực hiện theo quan điểm chỉ đạo “người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Quảng Ninh, với vị thế là tỉnh kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số (hoàn thành 7/22 chỉ tiêu kế hoạch 2025, xếp thứ 3 toàn quốc về chỉ số PII 2025), đang triển khai Kế hoạch 34/KH-UBND năm 2025 về chuyển đổi số toàn diện. Là trung tâm du lịch quốc tế với Vịnh Hạ Long - Di sản Thiên nhiên Thế giới, cần một Khu công nghệ số tập trung để tích hợp công nghệ số vào du lịch thông minh, kinh tế xanh, tạo đột phá theo Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (đa cực, đô thị thông minh, đất xây dựng đô thị khoảng 17.300 ha).

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, công nghệ số đã trở thành yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Việc đầu tư xây dựng các Khu công nghệ số tập trung không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Trong đó, khu vực Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh với tiềm năng đặc biệt về vị trí, hạ tầng và chiến lược phát triển đang được đánh giá là một địa điểm lý tưởng để xây dựng Khu công nghệ số tập trung. Việc đầu tư phát triển Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu không chỉ là một bước tiến mang tính chiến lược đối với Quảng Ninh mà còn góp phần quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.Tuy nhiên, khu vực quy hoạch thực hiện dự án nằm trong vùng đệm của Khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nên cần thiết phải có sự đánh giá các tác động đến Di sản nhằm đảm bảo đến mức thấp nhất các tác động của dự án đến khu vực Di sản.

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung về Dự án

### 1.1.1. Tên dự án

Dự án

### 1.1.2. Chủ dự án

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:.

Người đại diện:

Điện thoại:

Nguồn vốn đầu tư: đồng;

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án:

### 1.1.3. Cơ sở pháp lý

- Chương trình hành động số 33/CTr-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 6/9/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

- Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Chương trình hành động số 36/CTr-TU ngày 10/01/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 52 NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Kế hoạch hành động số 97/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động 36/CTr-TU về việc thực hiện Nghị quyết số 52 NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch hành động số 538-KH/TU ngày 19/5/2025 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Kế hoạch hành động số 138/KH-TU ngày 19/5/2025 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040;

- Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn FPT được ký kết vào ngày 10/7/2025 giữa Ban chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn FPT.

- Các số liệu, tài liệu, tiêu chuẩn, quy phạm chuyên ngành có liên quan khác.

1.2. Vị trí, ranh giới thực hiện dự án

Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, và các công trình thuộc dự án gồm Văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành và Công trình sinh thái, dịch vụ dân sinh theo đúng quy hoạch được phê duyệt trên Lô đất có diện tích khoảng 89.445m2 (tương đương 8,94 ha), ký hiệu 1.DV-6 theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh đã được phê duyệt, có dạng hình chữ nhật cong với chiều dài theo hướng Bắc Nam là khoảng 550m, chiều ngắn theo hướng Đông Tây khoảng 160-180m, được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc đến Đông Nam giáp tuyến đường trục chính đảo Tuần Châu mặt cắt 36,0m

- Phía Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt 17,5m

- Phía Tây giáp đường quy hoạch mặt cắt 20,5m

- Phía Bắc giáp đường chính khu vực mặt cắt 35,0m

Vị trí xây dựng công trình rất thuận lợi trong cả hoạt động xây dựng và trong khai thác sử dụng đối với loại hình công trình văn phòng và dịch vụ.

Dân cư và hạ tầng xã hội khu vực thuần nhất, ổn định, được quản lý ở trình độ quản lý tiến bộ, hoàn toàn phù hợp với Khu công nghệ số tập trung.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp cho dự án đồng bộ, hiện đại, thuận lợi cho việc xây dựng Khu công nghệ số tập trung.

Khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp canh tác ngắn ngày, không có người dân sinh sống trong ranh giới quy hoạch nên rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hình 1: Vị trí thực hiện dự án

Vị trí Dự án đối với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long: Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu nằm trong vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, cách khu vực Di sản 1,4km.

Hình 2: Vị trí của dự án so với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

1.3. Mô tả sơ bộ dự án

Tổng diện tích đất sử dụng: 33.277,9 m2 trong đó:

- Diện tích đất biệt thự 15.966 m2 sẽ xây dựng tối đa 18 biệt thự, mỗi biệt thự có tối đa 03 tầng và chiều cao tối đa 15m (theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh cục bộ  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu  thuộc quy hoạch Khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt ngày 11/5/2012).

- Diện tích đất công cộng 17.311,9 m2 là đất hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan bao gồm phần diện tích đất ven biển phía tây nam đảo Tuần Châu, nằm trong ranh giới quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh cục bộ Khu biệt thư Lam Ngọc thuộc quy hoạch Khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long đã được TBND thành phố Hạ Long phê duyệt ngày 11/5/2012.

1.4. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

### 1.4.1. Khí hậu.

- Khu vực thực hiện dự án tại phường Tuần Châu có khí hậu biển nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt. Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều, gió thịnh hành là gió Đông Nam. Mùa đông lạnh, khô hanh, ít mưa, gió là gió đông bắc. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20℃ đến 22℃. Nhiệt độ thấp nhất (mùa rét) vào tháng 12 năm trước và tháng 1 năm sau bình quân 12℃. Nhiệt độ cao nhất (mùa hè) vào tháng 7, tháng 8 hàng năm bình quân từ 28℃ đến 30℃.

- Không khí trong lành, độ trong sạch cao, không bị ô nhiễm, ít bụi bặm, độ ồn thấp, xa các cơ sở khai thác than và công nghiệp khác.

- Lượng bức xạ nắng trên 200 KCal/cm², tháng thấp nhất cũng trên 10 KCal/cm² được đánh giá là rất tốt.

- Tần suất bão hoạt động ở biển Đông đổ bộ vào Quảng Ninh khoảng 18% năm, trung bình một năm có 1,5 cơn. Sức gió từ cấp 8 đến cấp 10, mạnh nhất đến cấp 12, xác suất thấp: 15-18 năm/ lần.

- Biên độ sóng từ 0,2 đến 1,0 m. Trung bình 0,4. Cao nhất 1,2m.

- Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2000 đến 2400 mm. Số ngày mưa trong năm 95 ngày. Tháng nhiều mưa nhất từ tháng 5 đến tháng 9.

- Độ ẩm không khí từ 82% - 84% vào loại khá cao.

- Không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, ngập úng, động đất lớn.

### 1.4.2. Địa hình.

Địa hình địa mạo: Khu vực dự án đã được san nên tạo mặt bằng. Cao độ tự nhiên trung bình khoảng 3.2m đến 3.5m.

### 1.4.3. Thủy văn, hải văn, gió.

- Chế độ thuỷ triều là Nhật triều điển hình, biên độ tới 3-4m. Rất phổ biến hiện tượng sinh “con nước”: thuỷ triều lên cao nhất vào các buổi chiều mùa hạ, hoặc buổi sáng mùa đông những ngày có con nước cường. Chịu ảnh hưởng bởi dòng hải lưu vịnh Bắc Bộ chạy từ Bắc xuống Nam.

- Dự án nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Biên độ dao động lên xuống tương đối lớn từ cốt – 0,4m đến +2,5m theo hệ cao độ quốc gia. Mực nước biển trung bình +0,4m. Mực nước biển thấp nhất -1,73m. Mực nước biển cao nhất +2,6m.

- Có dòng chảy nhẹ theo hướng Đông – Tây và có dòng chảy tương đối mạnh theo hướng Bắc – Nam từ ngoài biển vào bờ khi thuỷ triều lên và ra ngoài khi thuỷ triều xuống (gần vuông góc với hướng phía biển của dự án).

- Nhiệt độ nước biển ở lớp bề mặt trung bình là 18,0℃ đến 30,8℃, độ mặn nước biển trung bình là 21,6% (vào tháng 7) cao nhất là 32,4% (vào tháng 2 và 3 hàng năm).

- Gió mùa từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, chủ yếu theo hướng Bắc và Đông Bắc. Mỗi tháng có từ 3 đến 4 đợt, mỗi đợt từ 5-7 ngày. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 chủ yếu là gió Nam và Đông Nam từ biển thổi vào. Ngoài ra còn có gió “địa nhiệt” ban ngày từ biển thổi vào, ban đêm từ đất liền thổi ra nên rất dễ chịu. Tốc độ gió từ 3-4 m/s

### 1.4.4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn.

Địa chất công trình: Khu vực có địa hình đa dạng và phức tạp thuộc loại đồi núi tiếp giáp biển, nằm trong hệ thống cánh cung Đông Triều - Móng Cái, thấp dần từ Bắc xuống Nam, bao gồm cả đồi núi, thung lũng, vùng ven biển và hải đảo. Kết cấu địa chất tại khu vực thực hiện dự án là đất sỏi sạn, cuội sỏi, cát kết, cát sét... ổn định và có cường độ chịu tải cao, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình. Trong khu vực dự án không có khoáng sản.

Địa chất thủy văn: Mực nước ngầm ở đây thay đổi theo mùa. Do dự án có vị trí gần biển nên vào mùa mưa mực nước ngầm có thể bằng mực nước mặt. Nước ngầm màu hơi vàng và hơi lợ vì chịu ảnh hưởng của nước biển.

### 1.4.5. Địa chấn.

Khu vực Hạ Long nằm trong vùng động đất cấp 7 (theo tài liệu của Viện Vật lý Địa cầu Quốc gia).

1.5. Đánh giá hiện trạng khu vực thực hiện dự án

### 1.5.1. Hiện trạng sử dụng đất, dân cư và công trình xây dựng.

Hiện trạng sử dụng đất: Phạm vi thực hiện dự án là đất đã hoàn thiện cơ bản đầu tư hạ tầng như san nền, giao thông (các tuyến giao thông trục chính xung quanh và tiếp nối ra bên ngoài), các điều kiện và cấp điện, cấp nước và thoát nước mưa, thoát nước thải đã được đầu tư đến ranh giới dự án theo dự án Khu du lịch và giải trí Tuần Châu.

Hiện trạng dân số và lao động: Trong khu vực đề xuất dự án hiện nay là đất trống, không có dân cư và lao động, đất trên khu vực không có hiệu quả về sản xuất.

Hiện trạng xây dựng công trình kiến trúc: Trong khu vực đề xuất dự án hiện nay là đất trống, không có công trình xây dựng.

### 1.5.2. Hiện trạng cảnh quan.

Dự án hiện nay là một khu đất bằng phẳng, đã đầu tư cơ bản hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật phía ngoài ranh giới dự án theo dự án Khu du lịch và giải trí Tuần Châu..

### 1.5.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

a. Hiện trạng giao thông:

- Giao thông đối ngoại: Hệ thống đường trục chính đã được hình thành, nối tiếp với ra khu du lịch Tuần Châu và đường Quốc lộ 18.

b. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:

Nền xây dựng: Khu đất lập quy hoạch thực hiện dự án có địa hình khá bằng phẳng. Cao độ nền phổ biến từ 3.2m đến 3.5m. Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy.

c. Hiện trạng thoát nước mưa:

Thoát nước mưa theo phương pháp tự chảy (Hướng thoát nước chính: Nước mưa từ lô đất chảy để thoát ra biển.

d. Hiện trạng về lũ, lụt:

Theo số liệu khảo sát hiện trạng, tại khu vực quy hoạch Dự án đến nay chưa có hiện tượng lũ lụt.

e. Hiện trạng cấp nước:

Công trình đầu mối cấp nước: Dự án được cấp nước từ hệ thống cấp nước của Thành phố, thông qua các công trình đầu mối:

+ Nhà máy nước Đồng Ho có công suất khoảng 20.000m³/ng.đ, khai thác nguồn nước sông Cài;

+ Nhà máy nước Yên Lập, có khả năng cung cấp 10.000m³/ng.đ từ khai thác nguồn nước hồ Yên Lập (bổ sung hồ Dân Chủ bổ cập nước cho hồ Yên Lập).

Mạng lưới cấp nước: gồm các tuyến ống cấp nước dự kiến và các tuyến ống cấp nước hiện có. Tiếp tục sử dụng mạng lưới ống cấp nước hiện có trên cơ sở duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp đảm bảo công suất và tránh thất thoát; phát triển mạng lưới ống phân phối chính kết nối mạch vòng cho các khu vực.

f. Hiện trạng cấp điện:

Nguồn cấp điện chính cho dự án sẽ được cấp từ Trạm biến áp 110kV Tuần Châu về, từ đó mạng lưới truyền tải điện được đầu tư xây dựng tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ cấp điện trung thế về dự án.

g. Hiện trạng thoát nước thải:

Khu Du lịch và giải trí Tuần Châu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt sẽ xây dựng các trạm xử lý nước thải tại với tổng công suất 5721m3 tập trung cho toàn bộ khu vực đảo. Dự án khi thực hiện sẽ đầu tư hệ thống thu gom vận chuyển về trạm xử lý tập trung.

### 1.5.4. Hiện trạng môi trường

a. Môi trường nước:

Khu vực nghiên cứu thiết kế có hệ thống mặt nước phong phú với vịnh Hạ Long.

Chất lượng nước mặt tại khu vực nghiên cứu ít gây tác động tiêu cực tới động thực vật và hệ sinh thái đất liền cũng như ven biển. Còn các khu vực ven biển do tác động của thuỷ triều nên nước bị nhiễm mặn, song điều kiện địa hình vùng này nên mặn xâm nhập vào không sâu.

Về chất lượng nguồn nước ngầm trong khu vực nhìn chung đảm bảo. Tuy nhiên nguồn nước ngầm cũng không khai thác nhiều, một số nơi bị nhiễm mặn không thể sử dụng cho sinh hoạt được. Nước sạch được cung cấp chủ yếu từ các hồ chứa, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và nước sạch cho sinh hoạt.

b. Môi trường không khí và tiếng ồn:

Các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp không nhiều, giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm chính đối với môi trường không khí ở khu vực nghiên cứu.

c. Môi trường đất:

Công tác đầu tư phát triển dự án không làm thay đổi địa hình, địa mạo của khu vực => Các đặc tính lý, hóa của đất ít bị thay đổi.

d. Hiện trạng môi trường ven biển tại khu vực:

Hiện nay, Vịnh Hạ Long chịu nhiều áp lực lớn về môi trường. Bên cạnh các áp lực tại chỗ trên vịnh (như hoạt động giao thông, cảng biển, du lịch, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, sinh cư trên mặt nước), các hoạt động ven vịnh rộng lớn và trên các lưu vực đổ vào vịnh (bao gồm các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, công nghiệp, khai khoáng, du lịch - dịch vụ và sinh hoạt) đã gây ra những áp lực lớn lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long.

e. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt:

* Bão: Cũng như toàn bộ khu vực tỉnh Quảng Ninh, khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng của bão (trung bình hàng năm khoảng 3-4 cơn bão đổ bộ vào tỉnh). Mùa bão bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 9. Tháng 6 là tháng tập trung bão nhiều nhất, số cơn bão trung bình là 2-2,5 cơn/năm. Bão thường gây sóng, gió mạnh ở vùng ven biển.

* Sương mù: Sương mù nhiều nhất vào mùa đông, tập trung vào tháng 2,3. lượng sương mù lớn nhất là 13 ngày. Số ngày có sương mù trong năm là 16 – 42 ngày.

1.6. Mục tiêu của dự án

- Triển khai và hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho Khu công nghệ số tập trung với quy mô 8,94 ha, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, thu hút và bố trí các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

- Góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, phù hợp với các chủ trương, chính sách phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số của Chính phủ và Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Khai thác hiệu quả quỹ đất và tiềm năng phát triển tại khu vực Tuần Châu, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, giao thông kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ninh và vùng phụ cận.

- Tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh có hạ tầng hoàn chỉnh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời tạo việc làm mới cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy đô thị hóa bền vững.

- Đảm bảo hiệu quả đầu tư, khai thác ổn định và bền vững hạ tầng kỹ thuật, tạo nguồn thu lâu dài cho chủ đầu tư và các bên liên quan; đồng thời góp phần làn tỏa mô hình khu công nghệ số tới các địa phương khác trong tỉnh và khu vực.

1.7. Quy mô đầu tư và xây dựng của dự án

### 1.7.1. Quy mô dự án:

Quy mô diện tích: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình thuộc dự án gồm Văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành và Công trình sinh thái, dịch vụ dân sinh theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt trên khu đất có diện tích khoảng 89.445 m2 (8,94ha).

### 1.7.2. Các chỉ tiêu quy hoạch chính của dự án

Bảng 1. Sử dụng đất

| STT | PHÂN KHU CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | TỶ LỆ ĐẤT (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH KHU CÔNG NGHỆ SỐ TẬP TRUNG | 89.445 | 100% |
| A | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CÁC NHÓM PHÂN KHU CHỨC NĂNG | 83.311 | 93,1% |
| 1 | Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Khu công nghệ số tập trung | 82.311 | 92% |
| a | Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số | 57.711 | 65% |
| b | Phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ số kết hợp triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm | 22.600 | 25% |
| c | Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành | 1.000 | 1,12% |
| d | Phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối như điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hạ tầng kỹ thuật khác | 1.000 | 1,12% |
| 2 | Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho Khu công nghệ số tập trung | 1.000 | 1,1% |
| a | Phân khu sinh thái và dịch vụ dân sinh và chức năng dịch vụ khác phục vụ Khu công nghệ số tập trung | 1.000 | 1,1% |
| B | ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ VÀ HTKT KHÁC | 6.134 | 6,9% |

1.8. Nội dung đầu tư, công suất thiết kế:

1.8.1. Nội dung đầu tư:

Chủ đầu tư thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm:

- San nền, đường giao thông nội bộ, vỉa hè (bao gồm cả cây xanh), hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và cấp điện trung thế cho toàn khu.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông – công nghệ số.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác, đáp ứng tiêu chuẩn khu công nghệ số, hướng tới mô hình khu công nghệ xanh – thông minh.

- Xây dựng các công trình thuộc dự án gồm Văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành và Công trình sinh thái, dịch vụ dân sinh theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

1.8.2. Công suất thiết kế tổng thể:

Tổng diện tích đất 8,94 ha, chức năng là đất nghiên cứu, đào tạo theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (phân khu 8) tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh đã được phê duyệt. Khu đất được bố trí thành 02 nhóm phân khu chức năng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 154/2013/NĐ-CP, phần còn lại dành cho Đất đường giao thông nội bộ, HTKT khác, cụ thể như sau:

* Nhóm phân khu 1: Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích khoảng 8,23 ha, chiếm tỉ lệ 92%, gồm:

- Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số: 5,77ha: là “lõi kinh tế” và động lực tăng trưởng trực tiếp của một Khu công nghệ số tập trung. Đây là nơi các doanh nghiệp triển khai các hoạt động tạo ra giá trị hàng hóa, dịch vụ công nghệ, đổi mới sáng tạo dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ số, đóng góp vào tăng trưởng GDP, ngân sách, và việc làm chất lượng cao. Sản xuất sản phẩm công nghệ số, chuyển đổi số, lắp ráp, kiểm thử các thiết bị công nghệ (nhẹ), chip, board mạch, thiết bị IoT…Các sản phẩm đầu ra của phân khu này bao gồm: sản phẩm phần mềm (Hệ điều hành, ứng dụng di động, ERP, phần mềm quản lý bán hàng…); sản phẩm dịch vụ số (Nền tảng thương mại điện tử, nền tảng học online, cloud server…); sản phẩm dữ liệu số (Bản đồ số, dữ liệu vệ tinh, video AI, sản phẩm metaverse…); sản phẩm nền tảng số (Mạng xã hội, ứng dụng gọi xe, ví điện tử…)… Mật độ xây dựng tối đa 42%, tầng cao từ 4 – 20 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 24.239m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 133.313 m2.

- Phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ số, kết hợp triển lãm trưng bày sản phẩm: 2,26 ha: Phục vụ các hoạt động Nghiên cứu công nghệ số, thử nghiệm phần mềm, phần cứng, AI, dữ liệu lớn, IoT, blockchain… Đào tạo nhân lực công nghệ, chuyển giao tri thức, kết nối viện – trường – doanh nghiệp thông qua loại hình trường đại học công nghệ, cao đẳng nghề số, trung tâm đào tạo kỹ năng số, vườn ươm công nghệ. Kết hợp chức năng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm và truyền thông. Mật độ xây dựng tối đa 45%, tầng cao trung bình 5 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 10.170 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 50.850 m2.

- Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành, phân khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu Công viên Công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: 0,1 ha: hoạt động điều hành toàn khu theo mô hình Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), đảm bảo hoạt động được thông suốt, liên tục, sử lý các sự cố trong quá trình vận hành. Mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao trung bình 4 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 300 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.200 m2.

- Phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối như điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hạ tầng kỹ thuật khác: 0,1 ha, bao gồm trạm điện, trạm xử lý nước thải, nước sạch, viễn thông, và các chức năng hạ tầng kỹ thuật khác. Mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao trung bình 2 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 500 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.000 m2.

* Nhóm phân khu 2: Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho Khu công nghệ số tập trung, tổng diện tích khoảng 0,1 ha, chiếm tỉ lệ 1,1%, gồm công trình dịch vụ để phục vụ Khu công nghệ số tập trung, với các chức năng như y tế, siêu thị, thương mại – ẩm thực... Mật độ xây dựng tối đa 30%, tầng cao trung bình 4 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 300 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.200 m2.

* Đất đường giao thông nội bộ, HTKT khác: tổng diện tích khoảng 0,614 ha, chiếm tỉ lệ 6,9%.

1.9. Quy mô kiến trúc xây dựng tổng thể dự kiến:

| STT | PHÂN KHU CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | TỶ LỆ ĐẤT (%) | MẬT ĐỘ XD (%) | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) | MẬT ĐỘ XD GỘP (%) | TẦNG CAO TRUNG BÌNH (TẦNG) | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH KHU CNS TẬP TRUNG | 89.445 | 100% |  |  |  |  |  |  |
| A | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CÁC NHÓM PHÂN KHU CHỨC NĂNG | 83.311 | 93,1% |  | 35.509 | 40% |  | 544.522 | 6,1 |
| 1 | Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu CNS tập trung | 82.311 | 92% |  | 35.209 |  |  | 543.322 |  |
| a | Phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số | 57.711 | 65% | 42% | 24.239 |  | 4-20 | 388.572 |  |
| b | Phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ số kết hợp triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm | 22.600 | 25% | 45% | 10.170 |  | 4-20 | 152.550 |  |
| c | Phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành | 1.000 | 1,12% | 30% | 300 |  | 4 | 1.200 |  |
| d | Phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối như điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các hạ tầng kỹ thuật khác | 1.000 | 1,12% | 50% | 500 |  | 2 | 1.000 |  |
| 2 | Nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu CNS tập trung | 1.000 | 1,1% |  | 300 |  |  | 1.200 |  |
| a | Phân khu sinh thái và dịch vụ dân sinh và chức năng dịch vụ khác phục vụ khu CNS tập trung | 1.000 | 1,1% | 30% | 300 |  | 4 | 1.200 |  |
| B | ĐẤT GIAO THÔNG NỘI BỘ VÀ HTKT KHÁC | 6.134 | 6,9% |  |  |  |  |  |  |

1.10. Quy mô dân số tổng thể:

Tổng thể Khu công nghệ số tập trung dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 12.000-15.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các lao động phụ trợ khác.

1.11. Quy mô đầu tư cụ thể của Dự án và sản phẩm của dự án cung cấp:

1.11.1. Quy mô đầu tư cụ thể của Dự án:

Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu là dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục tiêu thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ số, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Các hạng mục đầu tư của dự án bao gồm:

| STT | PHÂN KHU CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | TỶ LỆ ĐẤT (%) | MẬT ĐỘ XD (%) | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) | TẦNG CAO TRUNG BÌNH (TẦNG) | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG (M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành | 1.000 | 1,12% | 30% | 300 | 4 | 1.200 |
| 2 | Công trình dịch vụ dân sinh và chức năng dịch vụ khác phục vụ Khu công nghệ số tập trung | 1.000 | 1,12% | 30% | 300 | 4 | 1.200 |
| 3 | HẠ TẦNG KỸ THUẬT TOÀN KHU (bao gồm Công trình HTKT đầu mối) | 8,94 Ha |  |  |  |  |  |

Các sản phẩm chính của dự án bao gồm:

1.11.2. Sản phẩm hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh:

- Quỹ đất sản xuất – kinh doanh có hạ tầng đồng bộ:

- Diện tích khoảng 80.311 m2 được chia lô theo tiêu chuẩn, san nền đến cao độ theo thiết kế quy hoạch chi tiết, có đầy đủ hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, viễn thông... đến từng lô đất.

- Sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại để triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghệ số.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ:

- Tuyến điện trung thế, các nhà tủ RMU, trạm xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng số...

- Các công trình phụ trợ phục vụ vận hành Khu công nghệ số tập trung: nhà điều hành, nhà bảo vệ, công trình dịch vụ tiện ích...

1.11.3. Dịch vụ hạ tầng – tiện ích kỹ thuật:

- Dịch vụ cho thuê đất đã có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đến từng lô đất cho các doanh nghiệp công nghệ đầu tư hoạt động trong Khu công nghệ số tập trung.

- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và vận hành hạ tầng, bao gồm cấp thoát nước, điện năng, an ninh, môi trường, hỗ trợ viễn thông, bảo trì hệ thống công cộng

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo như không gian làm việc chung (co-working), trung tâm hỗ trợ R&D, vườn ươm công nghệ (nếu có trong giai đoạn sau)

1.11.4. Sản phẩm phi vật chất:

- Môi trường đầu tư chuyên biệt dành cho doanh nghiệp công nghệ số, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại tỉnh Quảng Ninh

- Hệ sinh thái công nghệ gắn với chuyển đổi số, góp phần lan tỏa mô hình phát triển kinh tế số đến các khu vực lân cận

1.12. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn

1.12.1. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 138.196.764.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba tám tỷ, một trăm chín sáu triệu bẩy trăm sáu tư nghìn đồng./.)

Đơn vị: Nghìn đồng

| STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | SỐ TIỀN | THUẾ GTGT | CỘNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật | 84.363.636 | 8.436.364 | 92.800.000 |  |
| II | Chi phí khác | 2.500.000 | 250.000 | 2.750.000 | Tạm tính 3% CP hạ tầng |
| III | Chi phí lãi vay | 29.812.400 | - | 29.812.400 |  |
| IV | Chi phí dự phòng | 11.667.604 | 1.166.760 | 12.834.364 | 10% Tổng chi phí |
|  | Tổng cộng | 128.343640 | 9.853.124 | 138.196.764 |  |

(Bằng chữ: Một trăm ba tám tỷ, một trăm chín sáu triệu, bẩy trăm sáu tư nghìn đồng)

Tổng chi phí thực hiện Dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của Dự án theo quy định về pháp luật xây dựng; không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư, và chưa bao gồm chi phí quyền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có). Chi phí này sẽ được xác định theo quy định của pháp luật.

Chi phí bồi thường, GPMB sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn thực hiện công tác GPMB dự án, Nhà đầu tư phải đảm bảo đầy đủ kinh phí thực hiện Dự án.

1.13. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

Dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa mạnh mẽ về kinh tế, xã hội và môi trường đầu tư tại khu vực. Cụ thể:

1.13.1. Tác động kinh tế:

Dự án có quy mô đầu tư khoảng 138.196.764.000 đồng với tổng diện tích khoảng 8,94 ha, mục tiêu chính là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, trung tâm R&D, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo... Kết quả về mặt kinh tế có thể được đánh giá trên các phương diện sau:

- Gia tăng giá trị sản xuất công nghệ cao: Khi được lấp đầy, Khu công nghệ số tập trung có khả năng tiếp nhận 20-30 doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ CNTT, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, AI, an ninh mạng... Các doanh nghiệp này không chỉ tạo giá trị tăng cao mà còn góp phần đa dạng hóa ngành nghề tại Tuần Châu – địa phương vốn đang phụ thuộc nhiều vào dịch vụ và du lịch.

- Đóng góp ổn định cho ngân sách nhà nước: Việc hình thành một Khu công nghệ số tập trung sẽ tạo nguồn thu lâu dài và ổn định thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, phí sử dụng hạ tầng, tiền thuê đất... Dự kiến khi đi vào vận hành ổn định, Khu công nghệ số tập trung có thể đóng góp hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách tỉnh.

- Hiệu quả sử dụng đất: Với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất hợp lý, dự án góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất tại khu vực Tuần Châu, chuyển đổi đất chưa khai thác hoặc sử dụng kém hiệu quả thành khu sản xuất công nghệ số có giá trị kinh tế -  xã hội lớn.

- Thúc đẩy sự lan tỏa: Sự hình thành của một Khu công nghệ số tập trung có hạ tầng hiện đại sẽ là cú hích thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào Quảng Ninh. Dự án còn tạo động lực để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nhân lực... góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ địa phương.

- Dự án mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh (IRR=11,3%; NPV=22,8 tỷ đồng; BCR= 1,41 >1). Các chỉ tiêu này sẽ phải cập nhật sau khi có thông tin về chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có) và đang dựa trên điều kiện được miễn tiền thuê đất/tiền sử dụng đất áp dụng cho khu công nghệ số tập trung (điều 5 Nghị định 230/2025/NĐ-CP)

1.13.2. Hiệu quả xã hội và phát triển nguồn nhân lực:

- Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động: Dự án dự kiến tạo ra từ 12.000 – 15.000 việc làm ổn định sau khi đi vào hoạt động và lấp đầy, trong đó phần lớn là lao động chất lượng cao như kỹ sư công nghệ, chuyên gia R&D, lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu... Ngoài ra trong giai đoạn thi công, khoảng 150-200 lao động phổ thông và kỹ thuật địa phương sẽ có việc làm tạm thời.

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: với định hướng tiếp nhận các doanh nghiệp công nghệ, trung tâm nghiên cứu, start up, Khu công nghệ số tập trung sẽ đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

- Góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ: Các doanh nghiệp trong Khu công nghệ số tập trung sẽ có nhu cầu tuyển dụng và đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên CNTT, ... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục – đào tạo nghề.

- Tác động tích cực đến phát triển đô thị và hạ tầng vùng

- Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu không gian phát triển kinh tế xã hội khu vực Tuần Châu và phía tây tỉnh Quảng Ninh.

- Góp phần đa dạng hóa mô hình phát triển đô thị, từ du lịch – dịch vụ truyền thống sang phát triển công nghệ cao, chuyển đổi số.

- Tạo điều kiện phát triển các công trình hạ tầng xã hội phụ trợ như giao thông, nhà ở để bán cho cán bộ nhân viên, thương mại dịch vụ... từ đó nâng cao chất lượng sống cho cư dân khu vực.

- Là tiền đề để phát triển đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, phù hợp định hướng phát triển Hạ Long đến năm 2040.

1.13.3. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hình ảnh địa phương

- Khẳng định vai trò tiên phong của Quảng Ninh trong việc phát triển kinh tế số, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Tuần Châu từ trung tâm du lịch thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ cao

- Tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

- Như vậy, dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu không chỉ có hiệu quả kinh tế- tài chính ở cấp dự án mà còn mang lại lợi ích xã hội to lớn và lâu dài cho tỉnh Quảng Ninh. Dự án phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế số, góp phần chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ tài nguyên – du lịch sang công nghệ - sáng tạo. Đây là một trong những bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, thông minh và hội nhập của tỉnh trong thời kỳ mới.

1.14. Thông tin về đất đai:

Vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thuộc ô đất DV-6 đồ án Điều chỉnh quy hoạch Phân khu 8, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 17/10/2025, có tổng diện tích 89.445 m2 (8,94 ha). Về hiện trạng sử dụng đất, hiện bao gồm: 47.208 m2 đất trống; 5.689 m2 thuộc trại tôm giống; 28.922 m2 đất nông nghiệp và 7.626 m2 đất do UBND phường Tuần Châu quản lý. Cụ thể:

- Diện tích 47.208 m2 đất do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh đã bồi thường (hiện trạng đã đổ đất san mặt bằng, Theo Kết luận 08/KL-TTr ngày 06/02/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh thì diện tích 4,72 ha nằm ngoài ranh giới được giao và thuê của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh).

- Diện tích 5.689 m2 Trại tôm giống (theo ý kiến của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh phần diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong quá trình luân chuyển nhân sự trong công ty chưa tìm thấy để cung cấp).

- Diện tích 28.922 m2 Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh chưa bồi thường (Hiện trạng: Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm đã được kiểm đếm năm 2016).

- Diện tích 7.626 m2 đất mặt nước và đê thuộc UBND phường Tuần Châu quản lý chưa bồi thường.

Phần diện tích 28.922 m2 đất nông nghiệp và diện tích 7.626 m2 đất mặt nước và đê hiện đang nằm trong ranh giới giao đất tại Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 12/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v giao 780.868m2 đất cho Công ty Âu Lạc để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu tái định cư, khu dân cư du lịch phía Bắc, khu du lịch ven biển phía Đông và Nam đảo Tuần Châu.

CHƯƠNG 2: CÁC GIÁ TRỊ ĐƯỢC GHI DANH CỦA DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG

2.1. Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long nằm ở Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 165km, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Đây là vùng biển đảo được xác định trong tọa độ từ 106°56’ đến 107°37’ kinh độ Đông và 20°43’ đến 21°09’ vĩ độ Bắc với diện tích 1.553km² gồm 1.969 hòn đảo, trong đó 90% là đảo đá vôi. Phía Bắc và Tây Bắc Vịnh Hạ Long kéo dài từ thị xã Quảng Yên, qua thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, đến hết phần biển đảo huyện Vân Đồn; phía Đông Nam và phía Nam giáp bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, phía Tây Nam giáp đảo Cát Bà (Hải Phòng).

Khu Di sản thế giới được UNESCO công nhận có diện tích 434km², bao gồm 775 hòn đảo. Vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (năm 1994 với giá trị ngoại hạng toàn cầu về giá trị cảnh quan và năm 2000 về giá trị địa chất - địa mạo). Bên cạnh các giá trị ngoại hạng toàn cầu đã được công nhận, vịnh Hạ Long còn có các giá trị về đa dạng sinh học và văn hóa - lịch sử.

Năm 2009, vịnh Hạ Long được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

2.2. Hiện trạng Di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học

- Giá trị cảnh quan, thẩm mỹ: Vịnh Hạ Long là một tác phẩm điêu khắc hùng vĩ và độc đáo của thiên nhiên với hàng ngàn đảo đá muôn hình vạn trạng về hình dáng, kích thước. Cảnh quan của vịnh Hạ Long còn được ghi nhận bởi các hang động đẹp như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, động Mê Cung với hệ thống thạch nhũ phát triển phong phú, đa dạng về hình dáng, màu sắc và loại hình. Sự đa dạng của các hệ sinh thái và các dấu tích về văn hóa - lịch sử cũng góp phần làm tăng giá trị cảnh quan của các đảo đá, hang động vịnh Hạ Long.

- Giá trị địa chất - địa mạo: Vịnh Hạ Long là một mẫu hình tuyệt vời về Karst trưởng thành trong điều kiện nhiệt đới ẩm với quá trình tiến hóa karst đầy đủ trải qua 20 triệu năm nhờ sự kết hợp đồng thời của các yếu tố như tầng đá vôi dày, khí hậu nóng ẩm và quá trình nâng kiến tạo chậm. Vịnh Hạ Long hội đủ tất cả các dạng cơ bản của địa hình karst như đồng bằng karst, phễu và thung lũng, chóp và tháp karst, đặc biệt rất phổ biến địa hình karst kiểu Phong Tùng (Fengcong) và Phong Linh (Fengling) đặc trưng cho giai đoạn phát triển tận cùng của quá trình karst nhiệt đới. Giá trị địa chất - địa mạo vịnh Hạ Long còn được thể hiện qua hệ thống hang động phong phú, được hình thành từ 2.000.000 - 11.000 năm cách ngày nay. Quá trình biển ngập và xâm thực biển đã làm cho địa mạo karst vịnh Hạ Long trở thành độc nhất vô nhị trên thế giới, có tính nền tảng cho khoa học địa mạo và có ý nghĩa toàn cầu. Khu vực Di sản có 775 hòn đảo, phần lớn là đảo đá vôi, đã phát hiện 66 hang động, 42 tùng, 81 áng và 193 bãi cát cùng hệ thống hóa thạch phong phú.

- Đa dạng sinh học vịnh Hạ Long: Vịnh Hạ Long được các nhà khoa học đánh giá là nơi có sự đa dạng sinh học cao. Đến nay đã thống kê được hơn 3000 loài động, thực vật sống trong nhiều kiểu hệ sinh thái đặc thù của quần đảo đá vôi vùng nhiệt đới (hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, hệ sinh thái hang động, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái vùng triều, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái đáy mềm, hệ sinh thái tùng áng...). Trong số 830 loài thực vật trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới có 8 loài đặc hữu của Việt Nam, 19 loài đặc hữu Bắc Bộ, 5 loài đặc hữu Quảng Ninh, 15 loài đặc hữu Hạ Long (có danh mục loài chi tiết kèm theo), 195 loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong các danh lục đỏ của Việt Nam và thế giới. Động vật trên các đảo đá và hang động của vịnh Hạ Long đã ghi nhận được: 5 loài đặc hữu (gồm 3 loài Nhện hang, 1 loài Cua hang, 1 loài Thạch Sùng mí Cát bà) và 19 loài chim, 11 loài thân mềm, 2 loài giáp xác, 12 loài bò sát, 9 loài thú nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (SĐVN, 2007), Cites, IUCN. Các loài động vật dưới biển có 6 loài cá biển, 1 loài san hô nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục của văn bản 06/VBHN-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

+ Vịnh Hạ Long còn là khu rừng đặc dụng theo Quyết định số 3363/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích 5.032,22ha, trong đó: Rừng tự nhiên là 2.427,76ha chiếm 48,2% (là diện tích rừng núi đá, núi đất, ngập mặn đủ tiêu chí thành rừng) phân bố tại các đảo đá vôi trên vịnh Hạ Long, rừng có cấu trúc 1-2 tầng, độ tàn che từ 0,3-0,6; đất chưa có rừng là 2.604,46 ha chiếm 51,8% (là diện tích núi đá, núi đất, ngập mặn có thảm thực vật, cây bụi, dây leo và cây gỗ mọc rải rác chưa đủ tiêu chí thành rừng theo quy định của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp), phân bố chủ yếu trên các đảo đá nhỏ, độc lập có độ dốc lớn.

- Giá trị văn hóa, lịch sử: Vịnh Hạ Long được các nhà khoa học chứng minh là một trong những cái nôi cư trú của người Việt cổ với 3 nền văn hóa nối tiếp nhau có niên đại từ 18.000 đến 3.000 năm đó là: văn hóa Soi Nhụ, văn hóa Cái Bèo và văn hóa Hạ Long. Vịnh Hạ Long còn là nơi ghi dấu chiến công của quân và dân vùng Mỏ trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trên vịnh Hạ Long hiện vẫn còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, độc đáo, phong phú của cộng đồng ngư dân làng chài Hạ Long, trong đó một số giá trị tiêu biểu đã được lựa chọn để phát triển thành sản phẩm du lịch.

2.3. Các giá trị ngoại hạng toàn cầu và các yếu tố cấu thành giá trị ngoại hạng toàn cầu của khu di sản

Giá trị nổi bật của Di sản tập trung ở khu vực có các dạng địa hình đá vôi karst ngập chìm dưới biển mang những nét đặc trưng của quá trình xói mòn ven bờ như các mái vòm, hang động, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Quá trình biển tiến, biển thoái lặp đi lặp lại trên đồng bằng đá vôi karst qua các thời kỳ địa chất và xâm thực biển đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với muôn hình vạn trạng các ngọn tháp đá vôi hình chóp nằm kề nhau và các đỉnh tách rời nhau, bổ sung thêm yếu tố vào quá trình bào mòn bề mặt của các đảo và tháp đá vôi.

Tiêu chí (vii): Vịnh Hạ Long là một tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ của tự nhiên với hàng ngàn đảo đá vôi lớn nhỏ nhô lên từ mặt biển trong xanh với muôn hình vạn trạng tạo nên một cảnh quan hoang sơ tuyệt mỹ. Di sản vẫn giữ được tính tự nhiên ở mức cao và không hề bị xuống cấp mặc dù nơi đây đã có sự xuất hiện của con người từ rất lâu. Nét nổi bật của khu Di sản chính là những tháp đá vôi tuyệt đẹp cùng hệ thống hàm ếch, mái vòm và các hang động đặc biệt nhất trên thế giới.

Tiêu chí (viii): Vịnh Hạ Long là mẫu hình nổi bật nhất và rộng lớn nhất về địa hình karst dạng tháp bị biển xâm thực và là một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới về địa hình karst fengling (các đỉnh tách rời nhau) và fengcong (các cụm đá vôi hình chóp nằm kề nhau). Một trong những nét đặc trưng của địa hình karst fengcong là các hồ kín rộng lớn, các áng bị ngập chìm, một số hồ chỉ xuất hiện khi thủy triều lên. Hang động cũng là một trong những nét đặc trưng nổi bật về địa chất của khu Di sản với ba loại hang động chính: hang ngầm cổ, hang nền karst cổ và hang hàm ếch. Đây cũng là khu vực thể hiện đầy đủ các quá trình hình thành karst trên quy mô lớn và minh chứng cho một giai đoạn dài về quá trình địa chất và cung cấp nguồn dữ liệu quý báu cho việc tiếp tục nghiên cứu làm rõ lịch sử địa khí hậu và bản chất của các quá trình karst trong một môi trường phức hợp.

Tính toàn vẹn:

Tất cả các yếu tố cần thiết để bảo vệ toàn vẹn giá trị nổi bật về cảnh quan và địa chất địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đều nằm trong các khu ranh giới của Di sản; Quy mô và diện tích của Di sản cung cấp một cách đầy đủ tính toàn vẹn cho các quá trình địa mạo phát triển tự nhiên trên quy mô lớn.

Nằm trong khu vực diễn ra các hoạt động du lịch sôi động, giao thông cảng biển, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động dân sinh khác của cộng đồng dân cư đang sinh sống và kinh doanh trên Vịnh Hạ Long, công tác quản lý Di sản kể từ khi được công nhận được áp dụng các quy định quản lý nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ các hoạt động trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu những tác động tới tính toàn vẹn của Di sản. Tuy nhiên, vẫn quan ngại rằng đây tiếp tục là thách thức đối với việc nâng cao tính toàn vẹn và chất lượng của môi trường. Các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, địa chất địa mạo và di sản văn hóa cùng với những nét đặc trưng tiêu biểu như các đảo đá, hang động trong khu vực Di sản vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và Di sản vẫn giữ được tính tự nhiên ở mức cao mặc dù nơi đây đã có sự xuất hiện của con người từ rất lâu.

2.4. Các yêu cầu về quản lý và bảo tồn Di sản

Năm 1962, Vịnh Hạ Long được Chính phủ Việt Nam xếp hạng Di tích danh thắng cấp quốc gia và được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt theo Luật Di sản Văn hóa sửa đổi năm 2009. Di sản được bảo vệ hiệu quả thông qua các luật có liên quan của Nhà nước và các Nghị định của Chính phủ như: Luật Di sản văn hóa, luật đa dạng sinh học, Luật du lịch, Luật Bảo vệ môi trường, Luật thủy sản, Luật giao thông đường biển. Trên cơ sở các luật đó, mọi hoạt động diễn ra trong khu vực Di sản mà có tác động tới giá trị của Di sản đều phải có sự thông qua của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Các bước thực hiện Đánh giá tác động di sản của dự án xây dựng dưa trên tổng hợp các hướng dẫn:

1. Công ước về bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 1972;

2. Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới, 2021;

3. Hướng dẫn và Bộ công cụ thực hiện đánh giá tác động di sản; UNESCO, 2022 (ISBN 978-92-3-100535-0);

4. Hướng dẫn đánh giá tác động di sản cho các di sản văn hóa, ICOMOS, 2011;

5. Tài liệu tư vấn về Di sản thế giới – Đánh giá tác động môi trường; IUCN, 2013.

6. Di sản thế giới và đánh giá tác động môi trường theo quan điểm của IUCN, Tim Badman, Giám đốc Chương trình Di sản thế giới của IUCN, 2015.

7. Đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh - Thực tiễn nghiên cứu từ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam của ThS. Nguyễn Viết Cường Trưởng phòng Quản lý di tích Cục Di sản văn hóa.

8. Hướng dẫn và Bộ công cụ để đánh giá tác động trong bối cảnh Di sản thế giới - Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context” được các Tổ chức UNESCO, ICOMOS, IUCN và ICCROM phối hợp ban hành.

3.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu và các dữ liệu sẵn có về khu vực nghiên cứu

- Các dữ liệu lịch sử và công trình thứ cấp

- Thông tin về môi trường, sinh thái, địa chất, địa mạo

- Nghiên cứu và thu thập bản đồ

- Ảnh lịch sử còn lưu trữ về khu vực đang nghiên cứu

- Những nghiên cứu đã thực hiện trước đây, các bài báo đã xuất bản, v.v.

- Các báo cáo dự án và các báo cáo đánh giá tác động trước đây hoặc có liên quan…

3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp

Trên cơ sở các thông tin, dữ liệu đã thu thập, thực hiện các nghiên cứu, thu thập dữ liệu sơ cấp để bổ sung các dữ liệu còn thiếu hoặc mở rộng cơ sở dữ liệu bằng các phương pháp:

- Điều tra về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử, môi trường

- Khảo sát thực địa khu vực di sản và các khu vực xung quanh

- Phỏng vấn người dân địa phương khu vực thực hiện dự án

3.3. Các phương pháp đánh giá tác động Di sản

- Đưa ra các kết luận rõ ràng về các tác động lên Giá trị Nổi bật Toàn cầu của DSTG bao gồm các tác động môi trường và xã hội;

- Dựa vào việc xác định và đánh giá tất cả các phương án thay thế, đề xuất phương án được ủng hộ như đề xuất ít gây tổn hại tới Giá trị Nổi bật Toàn cầu hoặc phương án “không dự án” nếu phù hợp;

- Đề ra các biện pháp giảm nhẹ và giám sát các tác động tiêu cực không thể tránh khỏi, dù ở mức độ nào, tới Giá trị Nổi bật Toàn cầu, thông qua kế hoạch quản lý môi trường đã lên ngân sách

- Tư liệu hóa cụ thể việc xem xét quan điểm của các bên liên quan trong quá trình đánh giá.

3.4. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường

1) Phương pháp liệt kê: Phương pháp liệt kê là phương pháp rất hữu hiệu để chỉ ra các tác động và có khả năng thống kê đầy đủ các tác động cần chú ý trong quá trình đánh giá tác động của dự án. Phương pháp liệt kê có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện và kết quả khá rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có mặt hạn chế đó là không thể đánh giá được một cách định lượng cụ thể và chi tiết các tác động của dự án. Vì thế phương pháp liệt kê thường chỉ được sử dụng trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, từ đó khoanh vùng hay giới hạn phạm vi các tác động cần đánh giá (phương pháp này được áp dụng để liệt kê đầy đủ các nguồn gây tác động đến dự án… được thể hiện ở chương 3).

2) Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được thực hiện dựa vào các hệ số ô nhiễm đã được các tổ chức quốc tế (Ngân hàng Thế giới hay tổ chức Y tế Thế giới) xây dựng và khuyến cáo áp dụng để tính toán nhanh tải lượng hoặc nồng độ của một số chất ô nhiễm trong môi trường. Phương pháp này có ưu điểm là cho kết quả nhanh và tương đối chính xác về tải lượng và nồng độ một số chất ô nhiễm. Phương pháp này được sử dụng trong phần “đánh giá các tác động môi trường của dự án” (chương 3).

3) Phương pháp so sánh: Phương pháp này dùng để đánh giá các tác động của dự án trên cơ sở so sánh, đánh giá với các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với các thành phần môi trường không khí, nước, đất, tiếng ồn…

3.5. Các phương pháp chuyên gia

- Việc xây dựng báo cáo đã được thực hiện bởi các chuyên gia chuyên ngành theo từng lĩnh vực như cảnh quan, địa chất – địa mạo, văn hóa – lịch sử, môi trường, đa dạng sinh học.

- Tham vấn độc lập với các chuyên gia có kinh nghiệm, có các công trình nghiên cứu liên quan đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây là bước để đảm bảo tính khách quan của các đánh giá, đồng thời bổ sung các thông tin còn thiếu cho báo cáo.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI VỊNH HẠ LONG

4.1. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan Di sản

## 4.1.1. Bối cảnh và giá trị cảnh quan của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

### a. Cơ sở ghi danh và giá trị nổi bật toàn cầu (OUV)

Vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên thế giới lần đầu năm 1994 theo tiêu chí (vii) về giá trị thẩm mỹ siêu việt, và được mở rộng năm 2000 theo tiêu chí (viii) về giá trị địa chất – địa mạo đặc sắc (UNESCO, World Heritage Committee, Decision 23COM VIII.1, 1999).

- Tiêu chí (vii) nhấn mạnh rằng Vịnh Hạ Long là “một kiệt tác của thiên nhiên, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ được tạo thành bởi hàng nghìn đảo đá vôi, hang động, hồ nước và bãi cát hòa quyện trong không gian biển”. Cảnh quan vịnh mang tính thị giác và cảm xúc cao, thể hiện qua tỷ lệ hài hòa giữa núi – nước – trời, ánh sáng và sắc độ thay đổi liên tục theo thời tiết và thời gian trong ngày.

- Tiêu chí (viii) ghi nhận Vịnh Hạ Long là “một mẫu hình hoàn hảo của quá trình tiến hóa karst trong môi trường biển nhiệt đới, thể hiện qua cấu trúc địa chất, sự phong hóa, sụt lún, tạo nên hệ thống đảo, hang động và cảnh quan địa mạo có giá trị khoa học toàn cầu.”

Từ đó, UNESCO khẳng định rằng “tính toàn vẹn cảnh quan” (integrity of landscape) và “tầm nhìn không bị gián đoạn” (unobstructed visual integrity) là yếu tố cốt lõi cần bảo vệ để duy trì Outstanding Universal Value – OUV của Vịnh Hạ Long. Theo Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2023, Paragraph 101–119), việc quản lý di sản phải đảm bảo “no visual intrusion” – tức là không có các công trình hiện đại, hạ tầng nhân tạo quy mô lớn làm biến đổi, chen lấn hoặc phá vỡ khung nhìn tự nhiên của di sản.

### b. Không gian tầm nhìn và vùng đệm cảnh quan

Vùng đệm cảnh quan của Di sản phải được xác định là vùng kiểm soát tầm nhìn (view control zone). Trong đó, đảo Tuần Châu là khu vực đã đô thị hóa, có địa hình đồi núi trung bình 50–80 m, đóng vai trò màn chắn tự nhiên giữa khu đô thị phía Tây và không gian di sản mở phía Đông Nam.

Điều này có nghĩa: mọi công trình phía trong đảo Tuần Châu, nếu không vượt quá đường chân trời của dãy đồi chắn, sẽ không ảnh hưởng đến cảnh quan thị giác của vùng Di sản.

## 4.1.2. Đặc điểm vị trí và không gian của dự án

### a. Vị trí địa lý và điều kiện địa hình

Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu được quy hoạch trên ô đất ký hiệu 1.DV-6, thuộc phân khu 8 – Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, có diện tích 8,94 ha, nằm phía Tây Nam đảo Tuần Châu.

Phía Đông của dự án được che chắn bởi dãy đồi cao trung bình 60–70 m, kéo dài theo trục Bắc–Nam, ngăn cách hoàn toàn với không gian mở hướng ra Vịnh Hạ Long. Phía Tây và Nam giáp khu dân cư và hạ tầng đô thị Tuần Châu, không có hướng nhìn ra vịnh.

Vị trí này nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp từ các điểm quan sát chính của du khách trên Vịnh Hạ Long, như các tuyến tham quan trên vịnh Hạ Long.

### 2.2. Quy mô và hình thức kiến trúc công trình

Theo hồ sơ dự án, khu công nghệ số tập trung bao gồm:

- Các khu nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và văn phòng công nghệ số;

- Chiều cao công trình tối đa 15 - 20 tầng, mật độ xây dựng trung bình 40%;

- Có hệ thống cây xanh, không gian mở và dải cây cách ly bao quanh.

Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại – thân thiện môi trường, sử dụng màu sắc trung tính (xám, trắng, xanh lá nhạt), vật liệu hấp thụ ánh sáng thấp, và chiếu sáng hướng nội nhằm hạn chế phản quang ra không gian bên ngoài.

So với địa hình đồi bao quanh, chiều cao lớn nhất của công trình (15 - 20 tầng, tương đương 55–60 m) vẫn thấp hơn đỉnh đồi chắn phía Đông, đảm bảo không vượt qua đường chân trời tự nhiên, qua đó không tạo điểm nhô hoặc vệt phản sáng trên nền bầu trời khi quan sát từ Vịnh Hạ Long.

## 4.1.3. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan của Di sản Vịnh Hạ Long

### a. Tác động trực quan – thị giác

Các nguyên tắc UNESCO về quản lý vùng đệm cảnh quan (Operational Guidelines, Paragraph 112–118) quy định rằng: “Các công trình xây dựng trong vùng đệm chỉ được chấp thuận nếu chúng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, tỷ lệ, màu sắc hoặc cảm nhận thẩm mỹ của Di sản, và phải được che chắn bởi địa hình tự nhiên hoặc cấu trúc cảnh quan.”

Căn cứ nguyên tắc này, có thể khẳng định:

- Dự án nằm hoàn toàn phía trong đảo, không có hướng nhìn ra vịnh, bị che khuất bởi dãy đồi cao tự nhiên → không tạo tác động trực quan đến vùng cảnh quan di sản.

- Khi quan sát từ các tuyến tàu du lịch hoặc các đảo trong vùng lõi di sản, không thể nhận biết được công trình, do bị đồi chắn và khoảng cách trên 2 km đường chim bay.

- Ngay cả trong điều kiện tầm nhìn xa (trời quang, nắng mạnh), các công trình cao tầng tối đa 15 - 20 tầng vẫn nằm dưới đường chân trời địa hình, không xuất hiện trong khung nhìn tổng thể của vịnh.

Như vậy, theo phương pháp “zone of visual influence” (ZVI) được ICOMOS và UNESCO khuyến nghị áp dụng trong các khu di sản có yếu tố cảnh quan (ICOMOS, 2017), vùng tác động thị giác của dự án không giao cắt với vùng nhìn của Di sản Vịnh Hạ Long.

Tác động trực quan của dự án đối với cảnh quan Di sản là không đáng kể về mặt nhận thức thị giác.

### b. Tác động đến giá trị thẩm mỹ và cảm xúc cảnh quan

Giá trị thẩm mỹ của Vịnh Hạ Long không chỉ nằm ở hình khối và màu sắc, mà còn ở cảm xúc “tự nhiên – hoang sơ – hùng vĩ – tĩnh lặng” mà không gian vịnh mang lại cho người quan sát. Một công trình dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng nếu gây ra hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, ô nhiễm hay thay đổi nền cảnh, cũng có thể ảnh hưởng đến cảm nhận này.

Đối chiếu với dự án Tuần Châu:

- Không có hoạt động san gạt núi, nổ mìn hay tác động địa hình quy mô lớn, do khu đất chủ yếu là đất san nền cũ và đất nông nghiệp.

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế kín, hướng nội, hạn chế rọi xa và phản chiếu ra mặt vịnh.

- Không có ống khói, bụi, tiếng ồn hoặc hoạt động công nghiệp nặng.

- Không tạo hiện tượng ô nhiễm ánh sáng hay biến đổi sắc độ nền trời (một trong những yếu tố UNESCO khuyến cáo phải kiểm soát trong các khu di sản thiên nhiên có giá trị thị giác).

Như vậy, về mặt thẩm mỹ – cảm xúc, dự án không làm thay đổi hoặc phá vỡ cảm nhận “thiên nhiên thuần khiết” của Vịnh Hạ Long. Thậm chí, việc hình thành khu công nghệ hiện đại, xanh và gọn gàng trong vùng đô thị Tuần Châu còn giúp giảm tính hỗn tạp kiến trúc hiện hữu, góp phần nâng cao trật tự không gian vùng đệm.

### c. Tác động gián tiếp – hạ tầng, môi trường, và khung nhìn đô thị

Về mặt không gian tổng thể, dự án:

- Không làm thay đổi đường bờ biển tự nhiên, không lấn biển, không tác động tới địa hình đá vôi – yếu tố nền tảng của giá trị địa mạo di sản (theo tiêu chí viii).

- Không tạo đường giao thông mới hướng ra vịnh, chỉ sử dụng mạng lưới nội đảo hiện hữu → không phát sinh hành lang nhìn hoặc công trình kỹ thuật hướng về di sản.

- Hệ thống hạ tầng được ngầm hóa, cây xanh phủ kín trên 30% diện tích, giảm tối đa hiệu ứng bê tông hóa trong vùng đệm.

Về tầm nhìn đô thị:

- Vị trí và hình thái công trình tương thích với cảnh quan đô thị Tuần Châu, vốn đã là vùng chuyển tiếp giữa không gian đô thị nhân tạo và không gian thiên nhiên di sản.

- Khi quan sát từ đất liền (phía Bãi Cháy hoặc Hòn Gai), công trình nằm khuất hoàn toàn sau dãy đồi trung tâm, không xuất hiện trong khung nhìn hướng ra vịnh.

Kết luận: Không phát sinh tác động gián tiếp đáng kể đến cảnh quan và khung nhìn của Di sản.

## 4.1.4. Biện pháp bảo tồn và quản lý cảnh quan trong quá trình triển khai

Để bảo đảm tuân thủ khuyến nghị của UNESCO và duy trì tính toàn vẹn cảnh quan, chủ đầu tư đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể sau:

- Giới hạn chiều cao công trình tối đa đảm bảo thấp hơn đỉnh đồi tự nhiên che chắn; tuyệt đối không điều chỉnh tăng tầng hoặc bố trí công trình nhô cao gây tác động thị giác.

- Giữ nguyên hình thái địa hình tự nhiên bao quanh, không san gạt đồi hoặc cải tạo địa mạo vượt quá giới hạn quy hoạch được duyệt.

- Tăng mật độ cây xanh che phủ, đặc biệt là dải cây xanh cách ly phía Đông Bắc giáp tuyến đường trục chính, tạo lớp “màn xanh” trung gian giữa công trình và không gian nhìn ra vịnh.

- Thiết kế chiếu sáng thân thiện môi trường, ánh sáng ấm (<3000K), không phát tán lên trời hoặc ra biển; áp dụng quy chuẩn QCVN 19:2019/BXD về chiếu sáng công cộng trong khu vực nhạy cảm cảnh quan.

- Quản lý nghiêm trong giai đoạn thi công: hạn chế hoạt động ban đêm, kiểm soát bụi, tiếng ồn và vận chuyển vật liệu; tuyệt đối không đổ thải ra khu vực ven vịnh.

- Phối hợp định kỳ với cơ quan quản lý để giám sát, cập nhật bản đồ tầm nhìn (visual corridor) và kiểm tra định kỳ hiệu ứng cảnh quan.

## 4.1.5. Kết luận

Căn cứ các phân tích trên, có thể khẳng định rằng:

- Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu nằm ngoài vùng lõi Di sản, không nằm trong hành lang nhìn từ Vịnh Hạ Long, và bị che chắn hoàn toàn bởi địa hình đồi tự nhiên.

- Chiều cao công trình (tối đa 15 - 20 tầng) không vượt quá đường chân trời của đảo, bảo đảm nguyên tắc “no visual intrusion” theo Operational Guidelines của UNESCO.

- Không có tác động tiêu cực đến giá trị thẩm mỹ, cảm xúc cảnh quan hay tính toàn vẹn thị giác (visual integrity) của Di sản Vịnh Hạ Long.

- Ngược lại, dự án có thể góp phần tích cực vào chỉnh trang không gian đô thị Tuần Châu, nâng cao trật tự cảnh quan, và hỗ trợ định hướng phát triển bền vững, thông minh của thành phố Hạ Long – phù hợp với tinh thần quản lý vùng đệm mà UNESCO khuyến nghị.

Vì vậy, Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu được đánh giá là không gây tác động tiêu cực đến giá trị cảnh quan và tính toàn vẹn của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đồng thời có khả năng bổ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

4.2. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo của dự án khu công nghệ số tập trung Tuần Châu đến giá trị địa chất – địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

## 4.2.1. Cơ sở đánh giá và giá trị nổi bật toàn cầu của di sản

### a. Cơ sở pháp lý và học thuật

Vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh là Di sản Thiên nhiên thế giới hai lần, trong đó lần thứ hai (năm 2000) dựa trên tiêu chí (viii) của Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Tiêu chí này công nhận các khu vực “chứa đựng bằng chứng nổi bật về các giai đoạn lịch sử của Trái Đất, bao gồm tiến hóa địa chất, địa mạo hoặc quá trình địa vật lý đang diễn ra” (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2023, Mục 77).

Theo quyết định của Ủy ban Di sản thế giới (Decision 24COM VIII.B1), Vịnh Hạ Long được xem là “một trong những mẫu hình điển hình nhất của quá trình karst biển nhiệt đới, thể hiện rõ các giai đoạn tiến hóa địa chất kéo dài hàng chục triệu năm, kết hợp hài hòa giữa biển, đảo và các quá trình phong hóa đá vôi.”

### b. Giá trị nổi bật toàn cầu (Outstanding Universal Value – OUV) về địa chất – địa mạo

Giá trị địa chất – địa mạo của Vịnh Hạ Long thể hiện ở ba khía cạnh:

- Quá trình tiến hóa karst biển nhiệt đới độc nhất: phản ánh sự chuyển tiếp giữa karst lục địa và karst ngập biển, hiếm thấy trên thế giới.

- Sự đa dạng của hình thái địa mạo: gồm các đảo tháp đá vôi, phễu sụt, hồ karst, hang động ngập nước, vách biển dựng đứng, thềm biển cổ và trầm tích ngầm.

- Tính toàn vẹn (integrity): các cấu trúc địa tầng và quá trình địa chất vẫn hoạt động tự nhiên, không bị biến dạng hoặc gián đoạn bởi tác động nhân sinh.

Theo UNESCO (2023), việc bảo tồn các giá trị này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, san lấp, khai thác và cải tạo trong vùng lõi và vùng đệm, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn địa chất – địa mạo (geo-integrity) của Di sản.

## 4.2.2. Đặc điểm địa chất – địa mạo khu vực đảo Tuần Châu

### a. Cấu trúc địa chất nền

Về địa chất, phần đá móng của khu vực đảo Tuần Châu gồm các hệ tầng: Hòn Gai (T3n-rhg1) ; Hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc1). Ngoài ra trên đảo bao gồm phần lớn diện tích trầm tích Đệ Tứ.

a. Hệ tầng T3n-rhg1: Trầm tích chứa than hệ tầng Hòn Gai tuổi Trias muộn phân bố ở thành phố Hạ Long, đảo Cái Bầu, Vàng Danh, Mạo Khê, trên các đảo Tuần Châu, Hoàng Tân, bề dày từ 2000 - 2500m. Phụ hệ tầng dưới là cuội kết, sạn hết, cát kết và những thấu kính than mỏng nằm bất chỉnh hợp góc trên đá Pecmi, bề dày thay đổi 200 - 500m. Phụ hệ tầng trên gồm cát kết, cuội kết, bột kết acgilit và những vỉa than dày. Bề dày phụ hệ tầng trên 600 - 800m và chứa từ một vài đến 60 vỉa than có chất lượng tốt, trữ lượng lớn trên 3 tỷ tấn. Có những vỉa than dày vài chục mét, những chùm vỉa dày 60m, trong đó phần nguyên hạt than đạt 40 m. Than có chất lượng tốt, nhiệt lượng 7000 - 8400 Kcal/kg, độ tro 1,2 - 1,5%, chất bốc 5 -10%, lượng lưu huỳnh 0,2 - 1,2%. Các đá trầm tích hệ tầng Hòn Gai có khối lượng riêng 2,6 - 2,7g/cm3, cường độ kháng nén từ 372 (sét kết) đến 1188kg/cm2 (sạn kết). Phức hệ hóa thạch thực vật Tuế và Dương xỉ rất phong phú, với hơn 150 dạng, tiêu biểu là Daeneopsis fecunda, Bernouillia zeilleru, Asterotheca cottoni, Clathropteris meniscioides, Dictyophyllum nathorstii, Geopertella microloba, Pecopteris tonquinensis, Taeniopleris Jourdyi, Pterophllum contiguum, Otozamites indosinensis, cladophlebis sheniensis… và hóa thạch thân mềm như Gervillia inflata.

Tại đảo Tuần Châu, hệ tầng T3n-rhg1 phân bố ở phía Tây và khu vực trung tâm của đảo với diện tích phân bố nhỏ.

b. Hệ tầng Hà Cối (J1-2 hc1): Hệ tầng Hà Cối có tuổi Jura hạ - trung, phân bố trên những diện tích rộng lớn ở Quảng Ninh, ven vịnh Hà Cối từ Móng Cái đến Mông Dương, qua Đông Triều và trên các đảo Cái Bầu, Vĩnh Thực, Cái Chiên, Tuần Châu và một số nơi khác.

Trên đảo Tuần Châu, hệ tầng Hà Cối chỉ gồm phân hệ tầng dưới với thành phần cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, bột kết, cát kết dạng quarzit, đá phiến sét kẹp lớp mỏng hoặc thấu kính sét than, đá vôi, sét vôi. Hóa thạch bao gồm: Coniopteris sp., Podozamites sp., Equisetum sp., Anomozamites sp., Tutuella sp., cf. nuculiformis; Euestheria sp., Bairdestheria sp., Amussia sp… Hệ tầng Hà Cối phân bố ở khu vực phía Tây, Đông, Đông Nam đảo Tuần Châu với diện tích khá lớn, chiếm khoảng 40% diện tích của đảo.

c. Về trầm tích Đệ Tứ, trên đảo Tuần Châu có chứa trầm tích nguồn gốc biển (mQ23): Trần tích hạt cát thô gồm cát, cát bùn. Trầm tích chứa nhiều vụn sinh vật là các giống loài cổ sinh đại diện cho môi trường biển nông ven bờ: Di tích trùng lỗ, di tích Tảo silic…. Trầm tích Đệ Tứ chiếm khoảng 50% diện tích đảo, phân bố xung quanh đảo và trung tâm khu vực phía Bắc của đảo.

→ Tổng thể, đảo Tuần Châu không có tầng đá vôi hoặc cấu trúc karst – yếu tố cốt lõi hình thành giá trị địa chất của Vịnh Hạ Long.

### b. Đặc điểm địa hình – địa mạo

Địa hình đảo Tuần Châu có đặc trưng đồi núi thấp bóc mòn – xâm thực, cao trung bình 50–80 m, giảm dần ra biển. Cấu trúc địa hình gồm:

- Khu đồi trung tâm: dạng lượn sóng, sườn thoải, phủ đất phong hóa và cây bụi.

- Khu bãi triều, bãi cát và đầm lầy ven đảo: hiện nay đa phần đã bị cải tạo, lấn biển.

- Địa hình nhân tạo: hình thành do quá trình san lấp từ 2005–2009, đặc trưng bởi bề mặt phẳng, cao trình +5,0 đến +6,0 m so với mực nước biển trung bình.

Đặc biệt, không tồn tại dạng địa hình karst biển (tháp đá, phễu sụt, hang ngập nước) trên toàn đảo. Vì vậy, Tuần Châu là đảo phi-karst (non-karstic island), nằm ngoài phạm vi phát triển karst của khu vực Di sản.

## 4.2.3. Đặc điểm địa chất khu vực thực hiện dự án

### a. Nguồn gốc và đặc tính nền địa chất

Khu vực dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu được hình thành trên nền san lấp nhân tạo, thuộc diện tích lấn biển phía Tây Nam đảo.

- Thời gian hình thành: từ năm 2005 đến 2009.

- Vật liệu san lấp: cát, sạn kết, đất pha sét lấy từ trung tâm đảo và khu vực ven bờ Hạ Long.

- Lớp đất bề mặt: gồm sét pha cuội sỏi, cát sạn, vụn gạch, màu xám nâu; thành phần không đồng nhất, không chứa yếu tố địa chất tự nhiên quý hiếm.

### b. Đặc điểm địa kỹ thuật

- Chiều dày lớp san lấp: trung bình 3–6 m.

- Độ ổn định: cao, không có nguy cơ sụt lún do nằm trên nền trầm tích Đệ Tứ ổn định.

- Mực nước ngầm: sâu hơn 3 m, không liên thông với hệ thống hang ngầm hay hồ karst.

→ Khu vực dự án hoàn toàn tách biệt với cấu trúc địa chất – địa mạo tự nhiên của Di sản, không chứa tầng đá vôi, không nằm trong khu vực tiến hóa karst.

## 4.2.4. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo của Di sản

### a. Căn cứ đánh giá

Theo UNESCO & IUCN (2013), Guidance on Environmental and Heritage Impact Assessment for World Heritage Properties, các tác động tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến giá trị địa chất – địa mạo gồm:

- Phá hủy hoặc bóc tách địa tầng tự nhiên;

- Biến dạng địa hình đặc trưng;

- Can thiệp vào quá trình địa chất – địa mạo tự nhiên;

- Làm gián đoạn mối quan hệ không gian – thị giác giữa địa chất và cảnh quan di sản.

### b. Đánh giá cụ thể đối với dự án

Đối chiếu với các tiêu chí trên:

| Yếu tố đánh giá | Hiện trạng khu vực dự án | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- |
| 1. Cấu trúc địa tầng | Lớp san lấp nhân tạo, không bóc tách địa tầng gốc | Không đáng kể |
| 2. Hình thái địa hình | Địa hình phẳng nhân tạo, không ảnh hưởng đến địa hình tự nhiên | Không đáng kể |
| 3. Quá trình địa chất | Không có hoạt động phong hóa, xâm thực karst | Không đáng kể |
| 4. Liên hệ không gian – cảnh quan | Khu vực tách biệt, bị đồi chắn che khuất khỏi vùng di sản | Không đáng kể |

Kết quả cho thấy mọi hoạt động xây dựng và vận hành của dự án đều nằm trong phạm vi an toàn về mặt địa chất – địa mạo, không ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá trị của Di sản.

### c. Tính toàn vẹn địa chất (Geo-integrity)

Theo định nghĩa của UNESCO, tính toàn vẹn địa chất bao gồm:

- Cấu trúc địa tầng nguyên vẹn, không bị phá vỡ bởi nhân tố ngoại lai;

- Tính liên tục của quá trình địa chất, không bị gián đoạn;

- Tính tự nhiên của hình thái địa hình, không bị biến dạng nhân tạo.

Dự án Tuần Châu không vi phạm bất kỳ tiêu chí nào nêu trên. Toàn bộ khu vực dự án nằm trên nền san lấp nhân tạo, tách biệt với các cấu trúc đá vôi, và nằm ngoài phạm vi tiến hóa karst của vùng Di sản. Do đó, tính toàn vẹn địa chất – địa mạo của Vịnh Hạ Long hoàn toàn được bảo đảm.

## 4.2.5. Các biện pháp quản lý và bảo vệ Địa chất – Địa mạo

### a. Biện pháp trong giai đoạn thi công

- Giới hạn phạm vi đào đắp trong diện tích san nền hiện hữu, không mở rộng ra vùng ven bờ;

- Không sử dụng vật liệu nổ hoặc khai thác đá, đặc biệt là đá vôi;

- Kiểm soát nước thải và bùn đất, tránh xói mòn hoặc rửa trôi ra khu vực biển;

- Giám sát độ ổn định nền đất bằng quan trắc địa kỹ thuật định kỳ.

### b. Biện pháp trong giai đoạn vận hành

- Bảo đảm không phát sinh rung động, tiếng ồn hoặc dòng chảy bề mặt ảnh hưởng đến khu vực đồi tự nhiên;

- Duy trì cao trình nền +5,0 đến +6,0 m để đảm bảo an toàn trước tác động triều và xói mòn ven biển;

- Tăng mật độ cây xanh phủ kín mặt đất, ổn định bề mặt san lấp, hạn chế xói mòn;

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác giám sát định kỳ về địa chất – địa mạo vùng đệm.

## 4.2.6. Kết luận

Qua phân tích toàn diện các yếu tố địa chất, địa mạo và vị trí không gian, có thể khẳng định rằng:

- Đảo Tuần Châu có cấu trúc địa chất phi-karst, hoàn toàn khác biệt với nền đá vôi Cacbon–Pecmi của Di sản Vịnh Hạ Long.

- Khu vực dự án được hình thành từ đất san lấp nhân tạo, không chứa tầng địa chất gốc hay dạng địa hình karst đặc trưng.

- Các hoạt động thi công và vận hành của dự án không tác động đến cấu trúc địa tầng, không phá vỡ địa hình tự nhiên, không ảnh hưởng đến quá trình địa chất hoặc giá trị địa mạo của Di sản.

- Tính toàn vẹn địa chất – địa mạo (geo-integrity) của Di sản Vịnh Hạ Long được duy trì nguyên vẹn.

Vì vậy, Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu không gây tác động tiêu cực đến giá trị địa chất – địa mạo của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, hoàn toàn phù hợp với quy định của Operational Guidelines (2023) và định hướng bảo tồn – phát triển bền vững của UNESCO.

4.3. Đánh giá tác động của dự án khu công nghệ số tập trung Tuần Châu đến giá trị đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

## 4.3.1. Cơ sở và tiêu chí ghi danh liên quan đến đa dạng sinh học

### a. Cơ sở pháp lý và tiêu chí của UNESCO

Mặc dù Vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh chủ yếu theo tiêu chí (vii) (giá trị thẩm mỹ) và (viii) (giá trị địa chất – địa mạo), nhưng trong Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2023), UNESCO nhấn mạnh rằng các di sản thiên nhiên được công nhận theo bất kỳ tiêu chí nào cũng cần bảo tồn tính toàn vẹn sinh thái và đa dạng sinh học, vì đây là điều kiện tiên quyết để duy trì giá trị nổi bật toàn cầu (Outstanding Universal Value – OUV).

Theo định nghĩa trong Điều 44–46 của Hướng dẫn trên, “integrity” đối với di sản thiên nhiên bao gồm:

- Tính toàn vẹn về sinh cảnh (habitat integrity);

- Tính liên kết giữa các hệ sinh thái (ecological connectivity);

- Tính ổn định của quần thể sinh vật đặc hữu và quý hiếm (species viability).

### b. Giá trị đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long sở hữu hệ sinh thái đa dạng, gồm:

- Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven bờ, rừng trên đảo đá vôi, thảm cỏ biển và rạn san hô;

- Hệ sinh thái nước mặn – lợ,

- Các hệ sinh thái đặc thù trong hang ngập nước và hồ karst nội đảo, nơi tồn tại nhiều loài đặc hữu hẹp, như cá hang động Nemacheilus halongensis, tôm hang Metalimnadia sp., và một số loài tảo cổ hiếm.

Các giá trị sinh học này là yếu tố quan trọng củng cố giá trị thẩm mỹ và địa chất của Di sản. Vì vậy, UNESCO coi việc bảo tồn cấu trúc và chức năng sinh thái là điều kiện không thể tách rời với việc duy trì tính toàn vẹn OUV của Vịnh Hạ Long.

## 4.3.2. Đặc điểm sinh thái tự nhiên khu vực đảo Tuần Châu

### a. Đặc điểm sinh thái tự nhiên

Đảo Tuần Châu nằm ở phía Tây Nam vùng đệm Di sản, đã được đô thị hóa mạnh từ đầu những năm 2000. Hệ sinh thái tự nhiên gốc đã bị thay đổi đáng kể; hiện chỉ còn tồn tại một số diện tích nhỏ rừng trồng, cây bụi thứ sinh và thảm cỏ ven đồi.

- Thực vật: chủ yếu là keo, phi lao, sim, cỏ tranh, dây leo tái sinh, không có loài đặc hữu hoặc quý hiếm.

- Động vật: phân bố rải rác, gồm các loài phổ biến như sóc, chim sẻ, thằn lằn, rắn nước, không có loài đặc hữu hoặc nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

- Môi trường nước: khu vực ven đảo phía Bắc và Đông Bắc có bãi triều nhân tạo, ít sinh vật đáy, không còn rạn san hô hoặc cỏ biển do nền bị bồi lấp trong quá trình lấn biển.

→ Hệ sinh thái đảo Tuần Châu hiện nay là sinh cảnh đô thị – nhân sinh, không còn mang đặc trưng sinh thái tự nhiên của khu vực Di sản.

### b. Mối quan hệ sinh thái với khu vực Di sản Vịnh Hạ Long

Khoảng cách từ khu vực dự án đến vùng lõi Di sản gần nhất (khu đảo Đầu Gỗ) khoảng 2,5 km đường chim bay.

- Giữa hai khu vực có dãy đồi cao trung tâm đảo đóng vai trò màn chắn tự nhiên, ngăn cách hoàn toàn dòng chảy mặt, không có kết nối sinh thái trực tiếp.

Như vậy, khu vực dự án không nằm trong chuỗi hành lang sinh thái hoặc vùng di cư của các loài đặc hữu, không ảnh hưởng đến cấu trúc sinh học và cân bằng hệ sinh thái của Di sản.

## 4.3.3. Đặc điểm sinh thái khu vực dự án

### b. Hiện trạng môi trường sinh học

Khu vực dự án được hình thành từ quá trình san lấp biển (2005–2009), hiện là đất đô thị hóa, không có hệ sinh thái tự nhiên.

- Thảm thực vật: chỉ gồm cây trồng cảnh quan, cỏ sân vườn, không có tầng rừng.

- Động vật: không ghi nhận quần thể cố định; chủ yếu là côn trùng và chim di cư tạm thời.

- Hệ sinh thái nước: không có, do khu vực không tiếp giáp trực tiếp mặt nước biển.

### b. Đặc điểm sinh thái nhân tạo

Dự án được thiết kế theo mô hình khu công nghệ – sinh thái, trong đó:

- 30% diện tích dành cho cây xanh và cảnh quan;

- Có công viên trung tâm, hồ cảnh quan nhỏ, đóng vai trò điều hòa vi khí hậu;

- Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn và chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Như vậy, môi trường sinh thái của khu vực dự án là sinh cảnh nhân tạo ổn định, có khả năng cải thiện chất lượng vi sinh cảnh địa phương mà không ảnh hưởng đến sinh cảnh tự nhiên của Di sản.

## 4.3.4. Đánh giá tác động của dự án đến giá trị đa dạng sinh học của Di sản

### a. Căn cứ đánh giá

Theo UNESCO & IUCN (2013), Guidance on Environmental and Heritage Impact Assessment for World Heritage Properties, tác động đến đa dạng sinh học của Di sản có thể được xem xét theo bốn nhóm chính:

- Tác động trực tiếp: mất sinh cảnh, suy giảm quần thể loài.

- Tác động gián tiếp: thay đổi chất lượng môi trường (nước, không khí, ánh sáng, tiếng ồn).

- Tác động tích lũy: từ hoạt động hạ tầng, đô thị hóa trong vùng đệm.

- Tác động lan truyền: qua hệ thống dòng chảy, gió, hoặc chuỗi thức ăn.

### b. Phân tích cụ thể đối với Dự án Tuần Châu

* Tác động trực tiếp: Dự án được triển khai trên khu vực đất san lấp không còn sinh cảnh tự nhiên; không chặt phá rừng, không ảnh hưởng đến rạn san hô, cỏ biển hay vùng triều → Không gây mất sinh cảnh hoặc suy giảm đa dạng loài.

* Tác động gián tiếp: Các biện pháp kỹ thuật đã bảo đảm kiểm soát nước thải, không xả trực tiếp ra vịnh; sử dụng chiếu sáng hướng nội, cường độ thấp, tránh ô nhiễm ánh sáng → Không gây ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường nước hoặc sinh vật biển của Di sản.

* Tác động tích lũy: Khu vực đảo Tuần Châu đã đô thị hóa hơn 90% diện tích. Việc bổ sung thêm một khu công nghệ số quy mô trung bình, với tỷ lệ cây xanh cao, không làm tăng đáng kể áp lực đô thị lên hệ sinh thái vùng đệm
→ Tác động tích lũy không đáng kể.

* Tác động lan truyền: Vị trí dự án nằm khuất sau dãy đồi, không có dòng chảy bề mặt hoặc nguồn thải hướng ra vịnh → Không có tác động lan truyền.

Tổng hợp bốn nhóm tiêu chí, dự án không gây tác động tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến cấu trúc, chức năng hoặc tính toàn vẹn sinh thái của Di sản Vịnh Hạ Long.

## 4.3.5. Biện pháp quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

### a. Biện pháp kỹ thuật trong giai đoạn thi công

- Thi công khép kín, hạn chế bụi, tiếng ồn, ánh sáng ban đêm;

- Xây dựng hệ thống thoát nước tách biệt nước mưa và nước thải, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT;

- Không đổ thải, không tập kết vật liệu ra khu vực ven biển;

- Tăng cường cây xanh tạm thời (dải chắn bụi, cây cách ly sinh học).

### b. Biện pháp trong giai đoạn vận hành

- Duy trì tối thiểu 30% diện tích cây xanh, tạo hành lang sinh thái nhân tạo;

- Kiểm soát ánh sáng hướng nội, tránh thu hút chim đêm hoặc côn trùng lạ;

- Định kỳ quan trắc chất lượng nước mưa chảy tràn và không khí;

- Thực hiện chương trình trồng cây bản địa, thay thế cây ngoại lai có nguy cơ xâm lấn.

4.3.6. Kết luận

Qua phân tích các yếu tố sinh thái, không gian và kỹ thuật, có thể kết luận rằng:

- Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu nằm trong khu vực đô thị hóa, không còn sinh cảnh tự nhiên, không có kết nối sinh thái với vùng lõi Di sản.

- Hoạt động thi công và vận hành dự án không gây mất sinh cảnh, không ảnh hưởng đến rạn san hô, cỏ biển, vùng triều hay các quần thể sinh vật đặc hữu của Vịnh Hạ Long.

- Không phát sinh tác động gián tiếp, tích lũy hoặc lan truyền ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái của Di sản.

- Các biện pháp kỹ thuật và quản lý môi trường được thiết kế phù hợp, bảo đảm duy trì và thậm chí cải thiện điều kiện sinh thái nhân tạo tại khu vực.

Vì vậy, Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu không gây tác động tiêu cực đến giá trị đa dạng sinh học và tính toàn vẹn sinh thái của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, phù hợp với Operational Guidelines của UNESCO và chiến lược bảo tồn bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

4.4. Đánh giá tác động đến môi trường Di sản

- Dự án  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu  nằm trong hạ tầng Dự án hạ tầng Khu du lịch và giải trí Tuần Châu, đảo Tuần Châu đã được được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2170/QĐ-BTNMT ngày 5/7/2018 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Điều chỉnh mở rộng khu du lịch và giải trí Tuần Châu

Các tác động môi trường của dự án đến Di sản gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành dự án:

### 4.4.1. Tác động môi trường của dự án

#### 4.4.1.1. Giai đoạn thi công

1) Tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn tác động

- Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp xây dựng các công trình;

- Khói hàn phát sinh từ khâu hàn các kết cấu trong xây dựng;

- Hơi dung môi từ quá trình sơn;

- Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công.

b. Đối tượng bị tác động

- Môi trường không khí;

- Công nhân lao động trên công trường;

- Người dân sinh sống quanh khu vực dự án;

- Hệ sinh thái trong khu vực dự án.

c. Đánh giá tác động

Trong giai đoạn xây dựng dự án, chất thải dạng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và trong quá trình vận hành các máy thi công. Thành phần các chất ô nhiễm gồm: Bụi giao thông do vật liệu rơi vãi hoặc sẵn có trên đường bị cuốn lên khi có xe tải chạy qua; bụi, khí thải (SO₂, CO, NOₓ, THC, muội khói…) phát sinh do hoạt động của phương tiện vận tải và máy thi công sử dụng xăng dầu như các loại xe tải, máy ủi, máy đầm, máy xúc, máy trộn bê tông vữa …

Bụi, khí thải từ hoạt động xây dựng công trình

Bụi, khí thải từ quá trình xây dựng các công trình chủ yếu phát sinh do hoạt động của các máy móc thi công trên công trường. Để thuận tiện cho việc tính toán tải lượng, đơn vị tư vấn sẽ tính toán tải lượng bụi, khí thải do các máy móc thiết bị xây dựng trên diện tích  trên 8,95 ha (89.445m2) của dự án.

- Các phương tiện thi công chủ yếu gồm các xe cẩu, xe ủi, xúc, búa máy, máy đầm nền, máy trộn bê tông, ô tô (ước tính trọng tải trên 16 tấn).

- Mức sử dụng nhiên liệu: Theo Tổ chức WHO lượng nhiên liệu tiêu hao cho 1 thiết bị trong 1 giờ là 0,001 tấn/h/phương tiện. Trong trường hợp các xe, máy này hoạt động liên tục ước tính khoảng 10 kg/h.

- Theo tổ chức Y tế thế giới –WHO, định mức ô nhiễm không khí của động cơ có công suất trên 16 tấn như sau:

Bảng 5. Hệ số thải của từng chất ô nhiễm

| Loại động cơ | Đơn vị | Bụi lơ lửng (TSP) | SO₂ | NOₓ | CO | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe tải và động cơ diezen 3,5-16 tấn | kg/tấn nhiên liệu tiêu thụ | 4,3 | 20.S | 55 | 28 | 2,6 |

* S là tỉ lệ % S trong dầu DO, S thực tế = 0,05

Giả thiết mức phát thải là ổn định theo thời gian và phân bố đều trên diện tích dự án là 3,3 ha thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án được tính ứng với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau:

Trong đó:

C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m³

Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực trung tâm dự án (Mẫu K3 – Bảng 2.8), mg/m³

Es: Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m², Es = M/(L x W)

(M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h)

L: Chiều dài của dự án theo chiều gió thổi, tính trung bình trong phạm vi L = 1.500 m

H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động bay lên của phân tử không khí trên mặt đất, chọn H = 200m).

u: Tốc độ gió trung bình, u = 2,5 m/s.

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau:

Bảng 6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án

| Nồng độ các chất ô nhiễm | Đơn vị | Bụi lơ lửng | SO₂ | NOₓ | CO | HC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Môi trường nền Cvào | mg/m³ | 0,121 | 0,106 | 0,095 | 5,11 | 0,039 |
| Nồng độ phát sinh | mg/m³ | 0,000024 | 0,000006 | 0,000307 | 0,000156 | 0,000015 |
| Nồng độ tổng cộng C∞ | mg/m³ | 0,121024 | 0,106006 | 0,095307 | 5,110156 | 0,039015 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | mg/m³ | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 | 5* |

- QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- (*) QCVN 06 :2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể.

Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình thi công còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng phương tiện thi công, tình trạng máy móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc hoạt động. Tuy vậy, các nguồn phát thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn thấp, khả năng phát tán đi xa rất kém. Do vậy chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến người công nhân đang làm việc trên công trường.

Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công

Nhu cầu nhiên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là dầu diesel, ước tính khoảng 10 tấn. Quá trình tính toán được ước tính theo tần suất hoạt động của máy móc, nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào khu vực thi công. Tải lượng ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm trong quá trình đốt dầu DO được tính như sau:

Tải lượng ô nhiễm gs=Hệ số phát thảigkg DO×Nhu cầu DOkg DOgiờ3600

Bảng 7. Tải lượng ô nhiễm từ hoạt động đốt nhiên liệu của các loại máy

| Bụi, khí thải | Hệ số ô nhiễm (g/kg DO) | Tải lượng bụi, khí thải (g/s) |
| --- | --- | --- |
| Bụi | 0,28 | 0,002 |
| SO₂ | 20*S | 0,0001 |
| NO₂ | 2,84 | 0,023 |
| CO | 0,71 | 0,006 |
| VOC | 0,035 | 0,0003 |

Từ tải lượng ô nhiễm tính toán được tại bảng trên, áp dụng mô hình Sutton với tốc độ gió 2,5m/s, và khoảng cách 5-10m từ các nguồn phát sinh. Nồng độ khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị xây dựng đạt QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, với bụi = 0,141-0,233mg/m³; SO₂ = 0,141-0,233mg/m³; NO₂ = 0,142-0,198mg/m³; CO = 0,141-0,234mg/m³; VOC = 0,141-0,233mg/m³. Tác động này được đánh giá là không đáng kể.

2) Tác động do nước thải

a) Nguồn tác động

- Nước thải thi công phát sinh từ quá trình rửa xe, rửa dụng cụ thi công, nước thải phát sinh từ hố đào, nước rửa đường;

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cuốn theo cặn bẩn, dầu mỡ rơi vãi trên công trường do các phương tiện thi công;

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ quản lý, giám sát, công nhân thi công.

b) Đối tượng bị tác động

- Thủy vực tiếp nhận;

- Hệ sinh vật thủy sinh;

- Nước ngầm khu vực dự án;

- Môi trường đất khu vực dự án.

c) Đánh giá tác động

- Nước thải từ thi công

Nước thải thi công chủ yếu phát sinh trong quá trình rửa nguyên vật liệu, nước rửa máy móc thiết bị thi công. Loại nước thải này có độ đục cao do chứa nhiều đất cát, bùn có thể gây tắc hệ thống thoát nước hoặc gây ngập úng trong suốt quá trình thi công làm giảm chất lượng công trình.

Đặc tính nước thải loại này như sau:

Bảng 8. Đặc tính nước thải thi công

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 ÷ 9 |
| 2 | TSS | mg/l | 163,0 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 27,9 | 150 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 13,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/l | 9,6 | 10 |
| 6 | Dầu mỡ | mg/l | 0,02 | 10 |

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - CEETIA, 2007)

Theo số liệu tham khảo ở bảng trên cho thấy, nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng có hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt tiêu chuẩn cho phép 1,63 lần; tổng N vượt 1,23 lần. Do đó, lượng nước thải thi công phát sinh trong giai đoạn này nếu không có biện pháp thu gom và xử lý trước khi cho thoát ra nguồn nước tiếp nhận sẽ là nguồn phát sinh các chất cặn bẩn gây nhiễm đục nguồn nước, lâu ngày có thể gây bồi lắng và ô nhiễm môi trường nước mặt tại khu vực lân cận Dự án.

Các tác động xấu do nước thải sinh hoạt và nước thải thi công trong giai đoạn này chủ yếu tác động đánh giá ở mức trung bình, quy mô tác động nhỏ, chỉ diễn ra trong thời gian thi công xây dựng.

- Nước mưa trên công trường

Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ rơi rớt xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu lượng nước này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu cực lớn đến nguồn nước mặt, nước dưới đất và đời sống thủy sinh trong khu vực. Theo số liệu thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau:

Nitơ 		: 0,5 - 1,5 mg/l

Phospho 	: 0,004 - 0,03 mg/l

COD		: 10 - 20 mg/l

TSS 		: 10 - 20 mg/l.

Nước mưa còn có thể bị ô nhiễm như: bãi chứa nguyên liệu, khu vực thi công ... Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ và dầu mỡ. Vấn đề ô nhiễm nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dự án và từ đó gây tác động đến môi trường khu vực.

Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực của dự án đối với môi trường xung quanh được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn như sau:

Q = q  F   (m³/s)

Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán (m³/s)

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

: Hệ số dòng chảy.

Như vậy, tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực công trường thi công Dự án F=8,95 ha, trong giai đoạn này phần mặt bằng dự án là mặt đất nên chọn =0,6; q=300mm/giờ, Q = 0,6 x 8,95 x (0,3/3600) = 0,0004475 (m³/s).

Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi...của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ trong một thời gian được xác định như sau :

G = Mmax [l - exp(-k2T)]  F			(kg)

Trong đó:

Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án (MMax= 380 kg/ha)

k2: Hệ số động học tích lũy chất bản ở khu vực dự án (k2=0,3ng-l)

T: thời gian tích lũy chất bẩn (T=15 ngày)

G =380  [1-exp(-0,315)]  8,95 = 8.757 kg

Như vậy lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án sẽ là 8.757 kg, lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực. Dọc quãng đường thu gom các chất cặn bẩn được lắng đọng xuống hố lắng và rãnh thoát nên nước đến điểm đấu nối ra môi trường đã giảm đi đáng kể lượng đất đá, bùn cát và trong thời gian thi công khoảng 12 tháng không phải ngày mưa nào cũng mưa với cường độ như trên nên thực tế, tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

- Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ, các chất lơ lửng (TSS), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật,... với hàm lượng BOD, COD cao và có mùi hôi thối, lôi kéo các ký sinh trùng gây bệnh (ruồi, muỗi,...) gây ô nhiễm môi trường không khí và lây lan ô nhiễm ra xung quanh theo rãnh thoát nước của khu vực.

Với số lao động tập trung cao nhất trên công trường dự kiến là khoảng 100 người, trong đó khoảng 30 người là cán bộ, công nhân cơ hữu sinh hoạt ngay tại công trường thi công nên định mức sử dụng nước trên công trường là 100 lít/người/ngày (theo TCXDVN 33:2006) số còn lại khoảng 70 công nhân chỉ làm việc theo ca, sinh hoạt tại các nhà trọ và nhà riêng tại các khu dân cư lân cận nên định mức sử dụng nước khoảng 20 lít/người/ca do đó lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày của công nhân trên công trường xây dựng là:

Q = (30 người/ngày x 100 lít/người) + 70 người/ngày x 20 lít/người = 4.400 lít/ngày (4,4 m³/ngày)

(Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì định mức thải đối với nước sinh hoạt là 100% lượng nước cấp)

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì thành phần và tải lượng các chất ô nhiễm mỗi người thải vào môi trường hàng ngày từ nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 9. Một số chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt

| STT | Thông số | Định mức thải theo WHO (g/ng.ngày) | Tải lượng (g/ngày) | Nồng độ (mg/l) | QCVN 14:2008 /BTNMT (cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 50 | 3.500 | 1.389 | 50 |
| 2 | COD | 89 | 6.230 | 2.472 | - |
| 3 | TSS | 86 | 6.020 | 2.389 | 100 |
| 4 | Dầu mỡ | 20 | 1.400 | 556 | 20 |
| 5 | Tổng N | 10 | 700 | 278 | - |
| 6 | Tổng P | 2,4 | 168 | 67 | - |
| 7 | Amoni | 2,4 | 168 | 67 | 10 |
| 8 | Coliform | 1.000 (MPN/100ml) | - | 225x106 (MPN/100ml) | 5.000 |

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt - Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (Cột B).

Nhận xét:

Theo tính toán cho thấy nước thải sau xử lý có các chỉ tiêu ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn cho phép tại QCVN 14:2008/BTNMT (B). Như vậy có thể thấy, nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này có hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, các chất rắn lơ lửng, vi khuẩn và nhiều chất ô nhiễm khác có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm của khu vực. Nước mưa chảy tràn qua các khu vực vệ sinh của công nhân cũng có thể gây ô nhiễm môi trường sống.

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5) và các vi khuẩn Ecoli. Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường thì sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như sức khỏe của người dân khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

Dự án sẽ sử dụng nhà vệ sinh tạm có bể tự hoại để thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải của khu vực đã được xây dựng để xử lý. Vì vậy, nguồn gây ô nhiễm này sẽ được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

3) Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn gây tác động

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công và hoàn thiện công trình;

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng.

b. Đối tượng bị tác động

- Môi trường đất khu vực;

- Người dân khu vực dự án;

- Công nhân xây dựng.

c. Đánh giá tác động

- Chất thải rắn xây dựng

Chất thải rắn xây dựng phát sinh do xây dựng các công trình gồm: vật liệu xây dựng rơi vãi (cát, đá, xi măng, vôi vữa …) và bùn đất đào đắp các công trình …. Khối lượng các chất thải loại này phụ thuộc vào kỹ năng thi công, khả năng quản lý vật tư của đơn vị thi công.

- Đối với chất thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WTO, vật liệu xây dựng rơi vãi (cát, đá, xi măng, vôi vữa) trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 0,1 – 1 g/m³ khối lượng vật liệu sử dụng..

Bùn thải phát sinh từ các bể lắng nước đào hố lắng, rửa xe và hệ thống thoát nước dự kiến đạt khoảng 10m³/lần nạo vét. Tần suất nạo vét 01 tháng/lần.

Các chất thải loại này là các chất trơ với môi trường, không chứa thành phần nguy hại, không bị thối rữa, không tạo mùi gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, chúng lại có giá trị sử dụng vào các mục đích khác như dùng san lấp mặt bằng khu vực, thu hồi các phế liệu có khả năng tái chế… Điều này hạn chế tới mức thấp nhất những ảnh hưởng của chất thải tới môi trường khu vực.

- Chất thải rắn sinh hoạt

Thành phần rác thải sinh hoạt bao gồm các loại vỏ hộp thực phẩm, thực phẩm thừa, vỏ chai, giấy, túi nilon....

Khối lượng rác được xác định theo định mức thải là 1,3 kg/người/ngày (Định mức thải tính bằng 50% Theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”), với số người làm việc tại công trường trong thời gian này khoảng 100 người thì khối lượng rác thải phát sinh là: 1,3 kg/người/ngày x 100 người = 130 kg/ngày.

Rác thải sinh hoạt có thành phần gồm nhiều chất khó phân hủy (túi nilon, vỏ chai,…) và chất hữu cơ dễ phân hủy gây ra mùi hôi thối (thực phẩm thừa, giấy,…). Các chất hữu cơ dễ phân hủy là môi trường tốt cho các loài gây bệnh như ruồi, muỗi, chuột, gián,.. qua các trung gian có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của khu vực. Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom tốt sẽ cuốn theo nước mưa làm đường ống dẫn nước bị nghẽn lưu thông làm mất mỹ quan, gây mùi hôi thối,... ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí của khu vực.

- Tác động do chất thải nguy hại

Trong quá trình xây dựng Dự án sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn nguy hại như: thùng đựng hóa chất phục vụ công tác thi công (sơn, chất chống thấm, can chứa dầu…). Dự kiến tổng số máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển trên công trường dự kiến là 30. Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay và 4 tháng thay nhớt/lần. Như vậy tổng lượng nhớt thải tối đa là 52,5 lít/tháng. Ước tính lượng giẻ lau nhiễm dầu khoảng 20 kg/tháng. Khối lượng chất thải nguy hại được tổng hợp và ước tính như sau:

Bảng 10. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính trong giai đoạn xây dựng

| Stt | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu mỡ thải, dầu nhiên liệu thải | Lỏng | 52,5 |
| 2 | Giẻ lau dính dầu | Rắn | 20 |
| 3 | Thùng phi đựng dầu đã qua sử dụng | Rắn | 20 |
|  | Tổng lượng chất thải nguy hại |  | 92,5 |

Lượng chất thải này nếu để vương vãi, phát tán ra xung quanh sẽ gây ô nhiễm môi trường đáng kể. Đối tượng chịu ảnh hưởng chính sẽ là môi trường đất, môi trường nước khu vực. Hiện tại, nước mưa khu vực Dự án thoát vào mương thủy lợi, một phần tự ngấm xuống đất. Vì vậy, nếu lượng chất thải này không có biện pháp quản lý tốt, sẽ theo nước mưa thấm xuống đất, và hoà vào dòng chảy sẽ gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.

#### 4.4.1.2. Giai đoạn khi Dự án đi vào hoạt động

Dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ phát sinh các nguồn gây tác động đến môi trường có liên quan đến chất thải được trình bày cụ thể bảng sau:

Bảng 11. Nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động của Dự án

| Nguồn phát sinh | Các chất gây ô nhiễm | Các yếu tố bị tác động |
| --- | --- | --- |
| I. Hoạt động phương tiện giao thông |  |  |
| Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào dự án | - Bụi, khí CO, CO₂, SO₂, NOₓ, HC - Tiếng ồn | - Môi trường không khí - Sức khỏe và an toàn của các hộ dân, du khách - Hệ thống giao thông khu vực dự án |
| II. Hoạt động của dự án |  |  |
| Hoạt động sinh hoạt của nhân viên | - Rác thải sinh hoạt - Nước thải sinh hoạt - Chất thải nguy hại - Bụi, khí thải và mùi từ hệ thống điều hòa, nhà vệ sinh, thu gom, thoát nước và xử lý nước thải, lưu giữ rác thải,… | - Môi trường không khí - Môi trường nước - Sức khỏe cán bộ nhân viên và khách hàng |
| Hoạt động của máy phát điện dự phòng | - Khí thải: CO, CO₂, SO₂, NOₓ, HC | - Môi trường không khí - Sức khỏe các hộ dân, du khách |
| III. Các hoạt động khác |  |  |
| Mưa, bão | - Nước mưa chảy tràn chứa chất ô nhiễm | - Môi trường nước |

1) Tác động do bụi và khí thải

a. Nguồn gây tác động

Bụi, khí thải từ hoạt động giao thông vận tải;

Bụi, khí thải từ hoạt động sinh hoạt;

Khí thải từ các máy điều hòa nhiệt độ;

Khí thải từ máy phát điện dự phòng;

Mùi hôi từ hệ thống thoát nước và các điểm tập kết rác.

b. Đối tượng chịu tác động

Môi trường không khí;

Hệ sinh vật;

Các hộ dân;

c. Đánh giá tác động

c.1. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông

Lượng phương tiện ra vào không lớn, phát sinh ô nhiễm không đang kể

c.2. Khí thải từ các hoạt động khác

Có thể liệt kê các nguồn đó như sau:

Khí thải từ các máy điều hòa nhiệt độ: Để đảm bảo tiện nghi sinh hoạt, nghỉ dưỡng của người lao động phải sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Như vậy, khí thải từ hệ thống làm lạnh này sẽ tác động đến môi trường tự nhiên như sau:

- Khí thải của dàn nóng máy điều hòa thải, máy làm lạnh vào môi trường sẽ làm cho nhiệt độ môi trường không khí bên ngoài tăng cao, gây ô nhiễm nhiệt cục bộ.

- Các máy điều hòa và máy làm lạnh có khả năng rò rỉ chất thải lạnh (khí gas) sẽ gây ô nhiễm khí quyển và tác động đến tầng ozôn (thủng và suy giảm tầng ôzôn).

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng: Để cung cấp điện cho dự án, nguồn điện sử dụng được lấy từ nguồn điện lưới của khu vực. Tuy nhiên, trong giai đoạn vận hành dự án có sử dụng máy phát điện dự phòng phục vụ trong những trường hợp mất điện hoặc sự cố điện lưới, tuy nhiên khu vực dự án ít khi có sự cố mất điện nên nguồn tác động không đáng kể.

- Khí thải và mùi phát sinh từ khu nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh đều được thiết kế hiện đại, hầu như không phát sinh mùi, lượng khí thải nhỏ do quy mô dân cư thấp.

- Tại khu tập trung chất thải rắn của dự án, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, hoạt động biến đổi của các vi sinh vật sẽ phát sinh mùi và tạo thành các chất khí gây ô nhiễm môi trường không khí nếu không có các biện pháp hạn chế thích hợp. Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải rắn có chứa các thành phần sau: NH₃, CH₄, H₂S, CO, CO₂, hợp chất hữu cơ, v.v. trong đó khí CO₂ và CH₄ chủ yếu được sinh ra do sự phân hủy kỵ khí của các thành phần chất thải rắn hữu cơ. Tuy nhiên dự án là khu biệt thự cao cấp nên công tác thu gom rác thải sẽ được thực hiện nghiêm túc, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

2) Tác động do nước thải

a. Nguồn gây tác động

Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án;

Nước thải sinh hoạt;

Nước tưới cây, rửa đường (tác động không đáng kể).

b. Đối tượng chịu tác động

Chất lượng đất khu vực dự án;

Hệ sinh vật khu vực dự án;

Nhân viên và khách.

c. Dự báo tải lượng và đánh giá tác động

c.1. Nước mưa chảy tràn

Theo số liệu thống kê của WHO thì thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5 - 1,5mg N/lit; 0,004 - 0,03mg P/lit; 10 - 20mg COD/lit và 10 - 20mg TSS/lit.

Trong giai đoạn vận hành, lượng nước mưa trên khu vực thực hiện dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn. Công thức tính toán:

Q=q×F×φ = 0,8 x 8,95 x (0,3/3600) = 0,000597 (m³/s)

Trong đó:

Q: lưu lượng nước mưa tính toán (m³/s);

q: cường độ mưa tính toán (lit/s.ha);

F: diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha) F=3,3ha;

φ: hệ số dòng chảy, lấy trung bình (φ = 0,8 với nền trải bê tông nhựa).

Nếu lượng nước mưa này không được thu gom, nạo vét thường xuyên có thể gây ra ngập úng, gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt và đời sống thủy sinh vật trong môi trường nước khu vực tiếp nhận.

c.2. Nước thải sinh hoạt

- Nhu cầu dùng nước của cả Khu công nghệ số tập trung như sau:

- Dự kiến số lượng người làm việc trong khu: 15.000 người

- Chỉ tiêu cấp nước: 25 lít / 1 người/ 1 ng.đ

- Tổng lưu lượng nước cấp cho khu: 375 m3/ 1 ng.đ

- Lưu lượng ngày Max, lấy hệ số không điều hòa K=1,3: 488m3/ 1 ng.đ

- Lưu lượng nước dự phòng rò rỉ lấy bằng 10% Q ngày max: 48,8 m3 / 1 ng.đ.

- Lưu lượng nước cứu hỏa, lấy 1 đám cháy xảy ra liên tục trong 3h với lưu lượng là 10l/s: 108 m3.

- Tổng lưu lượng dùng nước lớn nhất trong ngày của toàn khu là: 644 m3/ 1ng.đ

- Lưu lượng nước thải bằng 100% nước cấp  = 644m3/1ng.đ.

Nước thải sinh hoạt có nồng độ ô nhiễm tương đối cao. Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh.

Nhận xét:

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động tắm rửa, vệ sinh chứa nhiều chất cặn bã, chất lơ lửng, chất hữu cơ dễ phân hủy… có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm tại khu vực nếu không được xử lý.

Khi nước thải loại này chưa qua xử lý cho thoát ra môi trường tiếp nhận sẽ ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực, là nguồn phát sinh mầm bệnh và lây lan dịch bệnh có trong nước thải, ảnh hưởng tới chất lượng nước biển ven bờ Vịnh Hạ Long, ảnh hưởng đến các loài sinh vật thủy sinh và hệ sinh thái biển ven bờ.

Do đó, lượng nước thải sinh hoạt của Dự án sẽ được thu gom trước khi bơm về Trạm xử lý nước thải của khu vực sau đó bơm vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trước khi xả thải ra môi trường.

Chất bài tiết của con người tham gia hoạt động trong khu vực Dự án (khi Dự án hoạt động ổn định):

Ngoài lượng nước thải sinh hoạt nói trên, còn có một khối lượng chất bài tiết là của con người được tính như sau:

Lượng chất hữu cơ của chất bài tiết có thể đánh giá qua chỉ tiêu BOD hoặc các chỉ số tương tự (COD). Trong đó, nước tiểu có BOD5 khoảng 8,6 g/l và phân có BOD5 khoảng 9,6g/100g. Thành phần chất bài tiết của con người như sau:

Bảng 14: Thành phần chất bài tiết của con người

| STT | Thành phần | Thành phần (% trọng lượng khô) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phân | Nước tiểu |
| 1 | Oxít Canxi (CaO) | 4,5 | 4,5 - 6,0 |
| 2 | Carbon | 44 - 55 | 11- 17 |
| 3 | Nitơ | 5,0 - 7,0 | 15 - 19 |
| 4 | Chất hữu cơ | 88 - 97 | 65 - 85 |
| 5 | Oxít Phospho (P2O5) | 3,0 - 5,4 | 3,0 - 4,5 |
| 6 | Oxít Kali (K2O) | 1,0 - 2,5 | 3,0 - 4,5 |
|  | Nguồn: CENTEMA, 2000 |  |  |

Từ bảng trên cho thấy lượng chất bài tiết của lượng người tham gia dự án tương đối lớn. Tuy nhiên, đây là nguồn chất thải gây nguy hiểm cho con người do trong chất bài tiết có chứa các virus, vi khuẩn, động vật nguyên sinh và giun sán… đồng thời, còn là môi trường thuận lợi cho các loại sinh vật mang bệnh phát triển như ruồi, muỗi, gián…

Như vậy, khi Dự án đi vào hoạt động, nước thải không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt trong khu vực; gây ra những tác động xấu đối với cộng đồng dân cư về mặt cung cấp nước, tạo điều kiện cho dịch bệnh lan truyền và ảnh hưởng phần nào đến hệ sinh thái nguồn nước.

Tác động của các chất ô nhiễm cụ thể như sau:

Các chất hữu cơ

Mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện qua thông số BOD5, COD. Nồng độ BOD, COD cao làm giảm chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước, do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ.

Lượng oxy hòa tan giảm dưới 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên sinh vật. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá của FAO quy định nồng độ oxy hòa tan trong nước cao hơn 4mg/l ở 25℃. Ở vùng nhiệt đới, giới hạn này vào khoảng 3,8 mg/l.

Chất lơ lửng

Chất rắn lơ lửng có nồng độ cao là tác nhân gây tác động tiêu cực đến đời sống thủy sinh, đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm tăng độ đục của nước, gây bồi lắng thủy vực.

Chất lơ lửng nhiều có thể gây tắc nghẽn đường ống nếu không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, chất lơ lửng lại làm tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào nước làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của thực vật cũng như đời sống của các sinh vật trong nước.

Các chất dinh dưỡng N, P

Nguồn nước có mức N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong, tảo, thủy sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thủy sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát triển bùng nổ của rong, tảo gây hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng này làm giảm chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ, có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thủy sinh và gây ảnh hưởng nước cấp sinh hoạt.

Dầu mỡ

Đây là các hợp chất hydrocarbon khó phân hủy sinh học, chúng gây ô nhiễm môi trường nước, tác động tiêu cực đến đời sống thủy sinh. Ô nhiễm dầu dẫn đến giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước, giết chết các vi sinh vật, làm giảm oxy hòa tan do che mất mặt thoáng.

Vi sinh vật (Coliform)

Nước thải sinh hoạt có chứa các loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh vật (coliform) có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh từ nước thải có khả năng lây lan qua nhiều nguồn khác nhau, qua tiếp xúc trực tiếp, qua môi trường (đất, nước, không khí, cây trồng, vật nuôi ...), thâm nhập vào cơ thể con người qua đường thức ăn, nước uống, hô hấp ... và sau đó có thể gây bệnh.

Các chất tẩy giặt

Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học, nếu thải ra môi trường mà không qua xử lý sẽ gây nguy hại cho sự phát triển của các vi sinh vật có trong nước mặt và làm mất khả năng làm sạch tự nhiên của nguồn nước tiếp nhận.

2) Tác động do chất thải rắn

a. Nguồn gây tác động

Chất thải sinh hoạt của các nhân viên và khách;

Bùn thải từ hệ thống thoát nước mặt;

Chất thải nguy hại từ quá trình hoạt động.

b. Đối tượng chịu tác động

Chất lượng đất khu vực dự án;

Người dân.

c. Đánh giá tác động

Chất thải rắn sinh hoạt

Hoạt động của các hộ dân chủ yếu phát sinh các loại chất thải rắn sinh hoạt như bao bì, giấy các loại, túi nilon, vỏ lon, thức ăn dư thừa,… của người tham gia Dự án.

Chất thải rắn sinh hoạt có một số tác động đến môi trường không khí và môi trường đất. Các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác thải sinh hoạt khi thải vào môi trường mà không qua xử lý sẽ gây ra các tác động đến môi trường sống. Quá trình phân huỷ chất hữu cơ sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tế trong vùng. Các thành phần trơ trong rác sinh hoạt: giấy, nilon, kim loại, nhựa,… khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động đến môi trường đất, làm mất mỹ quan trong khu vực.

Các loại nhựa và bao bì nilon là nguyên nhân gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên nhân của các dịch bệnh. Chất dẻo nhựa PE rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại chất dẻo mà thời gian phân hủy có thể từ 20-5.000 năm, vì vậy PE tích luỹ trong môi trường đất sẽ gây nên những tác động môi trường lâu dài.

Bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa

Bùn thải từ hệ thống thoát nước mưa do nước cuốn cát, bụi, lá cây…từ các tuyến đường giao thông xuống và lắng tại các hố ga, rãnh thoát nước mặt. Khối lượng chất thải rắn này không nhiều, thành phần chủ yếu là các chất vô cơ ít có khả năng gây tác động xấu đến môi trường. Chất thải rắn này nếu để ứ đọng lâu trong hệ thống thoát nước mặt sẽ gây ra mùi hôi thối và làm ngăn cản khả năng thoát nước mặt của hệ thống thoát nước trong khu vực.

Chất thải nguy hại: Các chất thải nguy hại như bao bì chứa hóa chất thải bỏ chứa các thành phần nguy hại cũng như giẻ lau dính dầu nhớt và pin, bóng đèn huỳnh quang đều chứa các thành phần nguy hại. Do đó, nếu không xử lý đúng theo quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí do sự tồn dư của các chất độc hại. Trong quá trình lan truyền khả năng gây ảnh hướng đến con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên, do hầu hết các loại đèn chiếu sáng hiện nay không còn sử dụng đèn huỳnh quang, lượng phát sinh dầu mỡ thải rất ít nên nguy cơ tác động từ chất thải nguy hại không đáng kể.

### 4.4.2. Đánh giá nguy cơ phát tán ô nhiễm đến khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Ninh, chất lượng nước biển khu vực thực hiện dự án hầu hết đều đảm bảo theo Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10:2023 và Quy chuẩn địa phương QCĐP 02:2020/QN. Sức tải của thủy vực vẫn nằm trong phạm vi cho phép và có khả năng tiếp nhận thêm.

Bảng 15: Kết quả quan trắc nước biển ven bờ Tuần Châu năm 2025

| TT | Thông số | Đơn vị | QCVN 10:2023/BTNMT | Nước biển khu vực phía ngoài dự án |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | - | 22 | 25.3 | 26.5 |  |
| 2 | pH | - | 6,5 - 8,5 | 8 | 8.06 | 8 |  |
| 3 | DO | mg/l | ≥5 | 6.29 | 6.18 | 6,17 |  |
| 4 | Độ muối | ppt | - | 29.8 | 29.3 | 29,2 |  |
| 5 | Độ đục | NTU | - | 7.22 | 7.58 | 7,76 |  |
| 6 | Độ trong | m | - | 0.9 | 0.7 | 1 |  |
| 7 | TSS | mg/l | 50 | 6.3 | 6.5 | 6,1 |  |
| 8 | Amoni | mg/l | 0.1 | 0.104 | 0.113 | 0,134 |  |
| 9 | Phosphat | mg/l | 0.2 | <0,02 | <0,02 | 0.067 |  |
| 10 | Tổng xianua | mg/l | 0.01 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |  |
| 11 | Florua | mg/l | 1.5 | 0.749 | 0.79 | 0,813 |  |
| 12 | Tổng dầu, mỡ khoáng | mg/l | 5 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |  |
| 13 | Coliform | MPN/100ml | 1000 | <2 | <2 | <2 |  |
| 14 | As | mg/l | 0.02 | 0.0021 | 0.0017 | 0,0036 |  |
| 15 | Hg | mg/l | 0.0005 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 16 | Pb | mg/l | 0.05 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 17 | Cd | mg/l | 0.005 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |  |
| 18 | Fe | mg/l | 0.5 | 0.063 | 0.0796 | 0.1059 |  |
| 19 | Mn | mg/l | 0.5 | 0.0032 | 0.0041 | <0,0003 |  |
| 20 | Cu | mg/l | 0.02 | <0,001 | <0,001 | <0,0003 |  |
| 21 | Zn | mg/l | 0.1 | 0.0122 | 0.0106 | 0,007 |  |
| 22 | Cr | mg/l | 0.1 | 0.0016 | 0.0012 | <0,0002 |  |
| 23 | Cr(VI) | mg/l | 0.02 | <0,007 | <0,007 | <0,007 |  |
| 24 | Tổng phenol | mg/l | 0.03 | <0,0004 | <0,0004 | <0,0004 |  |

Nguồn Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

Do dự án nằm tiếp giáp với vùng nước biển thuộc vùng đệm khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long nên các các chất ô nhiễm của khu vực thực hiện dự án có nguy cơ phát tán ra vùng đệm và khu Di sản, việc này đòi hỏi dự án phải đảm bảo có giải pháp xử lý hiệu quả các chất ô nhiễm (nội dung này sẽ được trình bày cụ thể trong phần Các giải pháp bảo vệ môi trường triển khai giảm thiểu tác động đến Di sản)

### 4.4.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường triển khai giảm thiểu tác động đến Di sản

#### 4.4.3.1. Giai đoạn thi công

1) Đối với nước thải

a. Nước mưa chảy tràn

- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh công trường, hạn chế tối đa nguyên – vật liệu, dầu mỡ rơi vãi trên công trường; quét dọn công trường khi kết thúc quá trình làm việc.

- Lựa chọn thời điểm thi công xây dựng chính phù hợp để hạn chế lượng chất bẩn sinh ra bị nước mưa chảy tràn cuốn theo vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

- Không tập kết nguyên vật liệu gần môi trường nước mặt; có bạt che chắn bãi chứa nguyên vật liệu khi trời mưa.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mặt, hố lắng dọc theo điều kiện địa hình..

- Việc thu gom nước mưa ở sân đường, bãi đỗ xe được thực hiện bởi các họng thu hàm ếch ven đường, khoảng cách trung bình các họng là 30m. Nước mưa từ các công trình xây dựng, sân vườn, sườn dốc v.v… được dồn về các họng thu nước rồi chảy vào rãnh chính trên mạng lưới thoát nước chung bố trí dọc theo đường.

- Thi công đến đâu hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước mặt đến đó.

- Định kỳ hàng năm trước mùa mưa bão phải tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, hố ga. Kiểm tra tình trạng sau mỗi trận mưa lớn, cần thiết phải nạo vét và khắc phục hệ thống thoát nước đảm bảo công tác tiêu thoát nhanh, kịp thời.

b. Nước thải thi công

- Nhằm hạn chế nước thải xây dựng, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải cam kết sử dụng máy móc, thiết bị phối trộn hiện đại, làm tới đâu trộn xi măng tới đó. Mặt khác, trong khu vực Dự án cần đào rãnh thoát nước tạm ra bể lắng cát, đất trước khi đổ ra hệ thống thoát nước của khu vực.

- Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay dầu được đưa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật để hạn chế phát sinh nước thải trên công trường thi công.

- Tại cổng ra vào dự án sẽ bố trí 01 cầu rửa xe. Các phương tiện đi ra khỏi công trường được phun rửa xe. Nguồn nước cấp cho cầu rửa xe được lấy từ nguồn nước sạch của dự án. Dự án sử dụng loại vòi phun áp lực chuyên dụng không tạo mù. Lưu lượng nước rửa cho mỗi xe là 300 lít. Thời gian rửa: từ 5-10 phút. Nước rửa xe và bảo dưỡng máy móc phần lớn chỉ chứa đất cát và lượng nhỏ dầu mỡ. Lượng nước này sẽ được thu gom về một hố lắng 4m³ (kích thước 2 x 2 x 1m) được xây dựng phía dưới cầu rửa xe. Tại hố lắng bố trí vật liệu để tách dầu là vải hút dầu SOS-1. Dầu mỡ từ nước thải rửa xe sẽ được giữ lại trên vải hút dầu SOS-1. Sau một thời gian sử dụng lượng dầu bám trên vải lớn sẽ làm giảm khả năng lọc dầu khi đó sẽ lấy tấm vải lọc dầu ra cạo lớp dầu bám trên vải. Sau thời gian khoảng 1 tuần vải lọc được thay thế, vải lọc sau lọc được thu gom về lưu giữ tại kho CTNH. Lượng dầu thu được sẽ được tách nước và lưu giữ vào thùng đựng theo quy định về quản lý CTNH. Nước thải sau hố lắng dung tích 4m³ lắng cặn được thu gom dẫn về hệ thống thoát nước của khu vực.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào hệ thống thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống.

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các mương, rãnh thoát nước để ngăn ngừa chất thải rò rỉ qua đường thoát nước thải.

c. Nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn thi công xây dựng ước tính có 100 cán bộ, công nhân tham gia thi công tại công trường (30 người sinh hoạt toàn thời gian trên công trường, 70 người chỉ đến làm việc theo ca). Các biện pháp được áp dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm do nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:

- Dự án bố trí các nhà vệ sinh di dộng để thu gom nước thải sinh hoạt trên công trường.

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của công nhân về giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo môi trường xung quanh khu vực Dự án.

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giảm thiểu trong quá trình quản lý và phát sinh chất thải tại khu vực công trường.

-  Nước thải từ các nhà vệ sinh di động khi không được xử lý và xả thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây bệnh dịch, ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân tham gia thi công và người dân xung quanh khu vực. Do đó để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường từ nguồn thải này, Chủ thầu xây dựng sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và đưa đến hệ thống xử lý nước thải tại khu đô thị (đã được xây dựng và đi vào hoạt động).

- Cặn thải từ các nhà vệ sinh sẽ được Chủ đầu tư liên hệ thuê Đơn vị vệ sinh môi trường của thành phố Hạ Long đến hút định kỳ và vận chuyển tới nơi xử lý theo đúng quy định.

2) Đối với chất thải rắn

a. Chất thải rắn từ hoạt động xây dựng Dự án

Trong thời gian xây dựng Dự án, chất thải rắn phát sinh gồm: vật liệu xây dựng rơi vãi như cát, đá, xi măng, vôi vữa.

Trong thời gian thi công xây dựng sẽ thực hiện tốt việc phân loại. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng các công trình trong Dự án. Đối với các loại chất thải có khả năng tái sử dụng như mẩu vụn sắt, bao bì xi măng sẽ được tái sử dụng bởi các đơn vị có nhu cầu do đó sẽ được thu gom riêng. Đối với các loại đất, đá, cát phát sinh trong quá trình thi công sẽ được thường xuyên thu gom và vận chuyển đến bãi tập trung hàng ngày và sẽ được chở đến địa điểm đổ bỏ theo đúng quy định hoặc dùng để san lấp cho các khu vực xung quanh Các phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại các bãi chứa quy định cách xa các nguồn nước đang sử dụng và định kỳ để các đơn vị có chức năng chuyển đến nơi quy định.

b. Chất thải rắn sinh hoạt

Để việc quản lý cũng như thu gom được thuận tiện một số biện pháp kiểm soát được đề xuất:

- Bố trí các thùng chứa rác di động, loại thùng composit 250 lít, tại các vị trí như khu văn phòng điều hành dự án, khu công trường để thu gom rác thải.

- Lập nội quy vệ sinh tại các lán trại, giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh và BVMT.

- Có thùng đựng rác sinh hoạt tại khu vực lán trại, thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định về vệ sinh môi trường.

- Bố trí container chứa rác có nắp để thu gom tập trung toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh, bố trí tại khu vực lán trại, gần cổng vào công trình, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải của địa phương để thu gom, xử lý đúng quy định.

c. Biện pháp thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại

Trong giai đoạn thi công, chủ đầu tư sẽ đầu tư xây dựng kho lưu chứa chất thải nguy hại và các trang thiết bị lưu chứa.

- Với mỗi loại chất thải sẽ trang bị các thùng chứa riêng biệt, có biển cảnh báo đúng tiêu chuẩn.

- Cam kết chất thải nguy hại sẽ được phân loại, thu gom riêng và lưu chứa tạm tại kho lưu chứa được bố trí tại khu vực lán trại tập trung.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3) Đối với bụi, khí thải

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị; vận chuyển và bốc dỡ chất thải

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, xi măng, đá…) sẽ được phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường, đối với các loại nguyên liệu lỏng, các chất được lưu chứa trong các phuy thùng và được kiểm tra cẩn thận khi bốc dỡ cũng như vận chuyển.

- Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất bằng các giải pháp như: tưới ẩm dọc theo các tuyến đường vận chuyển đất, đá thải và vật liệu xây dựng 02 lần/ngày trong phạm vi 1km từ vị trí dự án.

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông.

- Vận chuyển đúng tải trọng chuyển chở hàng hóa, thời gian vận chuyển, cung đường vận chuyển và trong danh sách xe được cấp.

- Trong trường hợp đất cát bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận chuyển vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại, chủ đầu tư có các quy định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ với biện pháp thu gom như sau:

+ Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo đất cát bị rơi vãi trên đường, nếu gần khu vực dự án chủ đầu tư cử ngay đội vệ sinh (4 – 6 người) đang làm việc cho công trình đến thu gom. Lượng đất bị rơi vãi sẽ được thu gom và đổ bỏ tại vị trí đúng theo quy định.

+ Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy ra tai nạn.

- Cam kết xe vận chuyển chuyên chở đúng trọng tải và có che phủ bạt để tránh rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, tránh đất rơi vãi hoặc dính vào bánh xe ra đường. Các phương tiện ra vào công trường được vệ sinh tại khu vực cổng công trường (trong khuôn viên dự án), nước thải vệ sinh phương tiện được thu gom qua các hố ga lắng trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

b. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động thi công các hạng mục

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi sẽ được thực hiện theo đúng quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình, cụ thể bằng các biện pháp sau:

- Tưới nước trên công trường với tần suất 2 lần/ngày khi thực hiện công tác lu lèn, đầm nén để giảm bụi phát tán;

- Thiết lập và xây dựng kế hoạch đào, đắp hợp lý; phun nước tưới ẩm các khu vực đào đắp trước khi thi công.

- Khu vực chứa nguyên vật liệu được che đậy cẩn thận để tránh bụi phát tán và nước cuốn trôi bụi bẩn tích tụ bề mặt vào những ngày mưa;

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, nón bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang…) cho công nhân làm việc tại công trường và tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công;

c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ quá trình hàn

- Bố trí khu vực hàn ở nơi thông thoáng, các máy hàn bố trí cách xa nhau.

- Người thợ hàn đeo kính hàn phòng tia bức xạ, đeo khẩu trang có bộ lọc khí, lọc bụi thích hợp. Thợ hàn phải được học tập về biện pháp an toàn nghề hàn. Không tuyển dụng và bố trí người có bệnh phổi mãn tính, hen, các bệnh mắt và bệnh sạm da.

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí tại các vị trí nhạy cảm (gồm khu vực thi công và khu vực lưu giữ nguyên vật liệu) với tần suất 03 tháng/lần nhằm theo dõi các diễn biến môi trường trong quá trình thi công.

d. Giảm thiểu tác động do mùi và hơi dung môi

- Hóa chất được sử dụng trong các hoạt động xây dựng và hoàn thiện như sơn, dầu mỡ, phụ gia,… được chứa trong những thùng kín, có mái che. Đảm bảo các thùng chứa không để mở để tiếp xúc với không khí và phát sinh khí thải.

- Tại khu vực làm việc chịu ảnh hưởng bởi hơi dung môi, hơi sơn, phát thiết bị bảo hộ lao động như bịt mặt hoặc mặt nạ cho người công nhân, nhằm tránh và giảm thiểu các rủi ro xảy ra.

- Quá trình thi công sẽ được giám sát định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn này đạt tiêu chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh QCVN 06:2009/BTNMT và Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn lao động theo Quyết định số 3733/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế.

e. Giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động máy móc, phương tiện thi công

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát thải khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydrocarbon và khói bụi (TCVN 6438-2001).

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị (xe, máy thi công quá cũ) đã quá thời gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Các phương tiện, thiết bị phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng để giảm ô nhiễm không khí.

- Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe con người ngay khi lập phương án thi công.

- Bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện thi công.

#### 4.4.3.2. Giai đoạn khi Dự án đi vào hoạt động

1)  Về công trình xử lý nước thải

a) Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt

* Nguyên tắc thiết kế:

- Bản đồ đo đạc địa hình.

- Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long đã được phê duyệt.

- Quy hoạch chi tiết khu du lịch và giải trí Tuần Châu đã được phê duyệt.

- Phương án kiến trúc, quy hoạch đề xuất.

* Tiêu chuẩn và dự báo lượng nước thải:

Tiêu chuẩn thải nước lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước:

*. Quy hoạch mạng lưới thoát nước thải:

- Khu vực thiết kế sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

- Tất cả các công trình vệ sinh đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách. Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ được thu vào hệ thống cống thoát nước thải bố trí dọc theo các tuyến đường đưa về trạm xử lý tập trung.

- Nước thải thu gom về trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung của dự án.

- Hệ thống đường cống thoát nước tự chảy bao gồm các cỡ đường kính D300 bằng Bê tông cốt thép, độ dốc tối thiểu i = 1/D. Cống áp lực bằng thép tráng kẽm có đường kính Φ150 và Φ100; cống áp lực được bố trí 2 đường ống đi song song để đảm bảo an toàn khi có sự cố.

- Trên các tuyến cống chính bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga lấy theo quy phạm.

- Cao độ tính toán trong thiết kế là cao độ đáy cống và cao độ mặt đất san nền. Tại các điểm giao nhau giữa các nhánh cống, nếu cao độ đáy cống có độ chênh cao lớn hơn 1m, sẽ xử lý bằng giếng chuyển bậc.

- Hệ thống cống chính và cống áp lực bố trí dọc theo các tuyến phố để thuận tiện cho quản lý và bảo dưỡng.

*. Giải pháp xử lý:

- Tất cả các nhà vệ sinh có phát sinh nước thải đều phải xây dựng bể tự hoại 3 ngăn hợp quy cách.

- Đưa về xử lý tại trạm XLNT tập trung. Sử dụng công nghệ sinh học hiếu khí bùn hoạt tính. Nguyên lý xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ hợp khối, cho phép kết hợp nhiều quá trình xử lý nước thải trong không gian thiết bị của mỗi mô –đun để tăng hiệu quả, giảm chi phí vận hành trạm xử lý nước thải cũng như diện tích mặt bằng cho hệ thống xử lý, kiểm soát các ô nhiễm thứ cấp như tiếng ồn và mùi hôi.

Công nghệ xử lý nước thải:

* Nguyên lý vận hành hệ thống xử lý nước thải:

Nước thải của từng tòa nhà sau khi được tách rác, tách mỡ và nước thải sau hầm tự hoại được thu gom và tập trung về bể thu gom. Sau đó nước thải từ bể thu gom sẽ được máy bơm chuyển tiếp bơm vào bể điều hòa để bắt đầu các công đoạn xử lý.

Bể điều hòa: có nhiệm vụ cân bằng lưu lượng và nồng độ. Tại đây không khí được cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải, tránh sự phân hủy kị khí gây mùi hôi. Nước thải từ Bể điều hòa sẽ được máy bơm nước thải nhúng chìm bơm qua bể xử lý thiếu khí.

Bể thiếu khí (Anoxic): Nhiêm vụ của bể này là xử lý thiếu khí. Trong bể Anoxic được khuấy trộn thường xuyên nhờ máy thổi khí để làm tăng cường hoạt động của vi sinh vật tạo bông nhằm tăng cường hoạt tính của bông bùn và kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật hình sợi gây vón bùn và nổi bọt. Quá trình loại bỏ C, khử nitrat và loại bỏ P trong nước thải diễn ra trong ngăn này.

Bể hiếu khí (Aerotank): Sau đó, nước thải chảy tự động qua bể Aerontank, nhiệm vụ của bể này là xử lý hiếu khí. Ở đây ôxy được cung cấp nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h,đảm bảo viêc phân phối khí đều trong bể thực hiên quá trình phản ứng vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Tại đây, được trang bị các màng loc MBR, nước thải trong bể sẽ được bơm qua màng lọc MBR, tại đây vi sinh vật, chất ô nhiễm, bùn hoàn toàn bị giữ lại tại bề mặt màng. Đồng thời chỉ có nước sạch mới qua được màng. Phần nước trong được bơm hút ra ngoài, phần bùn nằm lại trong bể bị khoáng hóa và định kỳ hút bỏ. Vì kích thước lô màng MBR rất nhỏ (0.01 ~ 0.4 µm) nên bùn sinh học sẽ được giữ lại trong bể, mật độ vi sinh cao và hiệu suất xử lý tăng. Điều này tạo nên ưu điểm vượt trội giúp giảm thể tích bể và diện tích sử dụng. Nước sạch sẽ bơm hút ra ngoài mà không cần qua bể lắng, lọc và khử trùng. May thổi khí ngoài cung cấp khí cho vi sinh hoạt động còn làm nhiệm vụ thổi bung các màng này để hạn chế bị nghẹt màng. Để màng hoạt động hiệu quả, nên vệ sinh màng MBR theo chu kì bằng cách bơm hóa chất và nước sạch vào ngược lại màng MBR để vệ sinh bên trong màng lọc.

Sau khi nước thải từng nhà máy trong cụm công nghiệp được xử lý bảo đảm đạt cột C giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ được đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom của cụm công nghiệp và được bơm đẩy tự động về Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Tại đây nước thải sẽ được xử lý theo sơ đồ như trên bảo đảm đạt cột B giá trị C của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra môi trường.

Sơ đồ nguyên lý XLNT tại trạm XLNT tập trung:

Thuyết minh công nghệ XLNT:

Bể thu gom: được thiết kế đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các tòa nhà trong khu. Trong bể có lắp đặt thiết bị tách rác thô (kích thước khe hở 10mm) có nhiệm vụ loại bỏ các chất có kích thước lớn có thể gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau.

- Bơm chìm trong bể gom hoạt động luân phiên nhằm bơm nước thải lên thiết bị tách rác tinh (kích thước khe hở 2mm) để loại bỏ các tạp chất, rác có kích thước nhỏ trước khi vào Bể lắng sơ bộ. Cát, sỏi, cặn thô và các tạp chất vô cơ không hoà tan nặng lắng xuống đáy bể và được lấy lên theo định kỳ nhờ bơm hút. Nước thải tiếp tục chảy qua bể điều hòa.

- Bể điều hòa: có chức năng điều hòa lưu lượng, nhiệt độ nước thải, tránh gây hiện tượng quá tải cho vi sinh vật trong các bể phía sau. Điều này giúp tạo chế độ làm việc ổn định, cải thiện hiệu quả; đồng thời giảm kích thước, giá thành các công trình đơn vị phía sau, tránh tình trạng quá tải vào các giờ cao điểm. Trong bể điều hòa có bố trí máy sục khí bề mặt và máy khuấy chìm nhằm mục đích xáo trộn đều nước thải, tránh

- Quá trình sự lắng cặn trong bể và phân hủy kị khí gây mùi hôi và giảm một phần các chất hữu cơ có trong nước thải.

- Nước thải sau đó sẽ bơm sang bể điều chỉnh pH.

- Bể điều chỉnh pH: Nước từ bể điều hòa được dẫn qua bể trung hòa (NaOH hoặc H2SO4) để đảm bảo nồng độ pH từ 7-8 trước khi đưa vào bể phản ứng. Tại bể phản ứng, hóa chất PAC được dùng cho phản ứng keo tụ, sau khi xảy ra phản ứng keo tụ, nước thải chảy tiếp sang ngăn tạo bông. Tại đây, hóa chất Polymer được thêm vào nhằm liên kết các kết tủa tạo thành.

- Bể keo tụ: châm PAC đưa vào bể làm chất keo tụ. Tại bể, được lắp đặt thiết bị khuấy trộn với tốc độ 48 vòng/phút nhằm tăng khả năng hòa trộn giữa hóa chất và nước thải.

- Bể tạo bông: Dung dịch Polymer được châm vào bể để tăng khả năng hình thành các bông cặn lớn, giúp xử lý hiệu quả chất rắn lơ lửng trong nước thải. Tại bể, được lắp đặt thiết bị khuấy trộn với tốc độ 20 vòng/phút nhằm tăng khả năng hòa trộn giữa hóa chất và nước thải mà không làm vỡ bông cặn.

- Quá trình keo tụ - tạo bông giúp hình thành các bông cặn có trong nước thải. Do đó, bể lắng hóa lý được thiết kế để tách bùn phía sau. Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống gom bùn lắp đặt dưới đáy bể. Phần nước trong sau lắng được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và được dẫn sang bể Anoxic.

- Ta thấy, cụm hóa lý giúp giảm tải ô nhiễm; xử lý màu; trung hòa pH; tránh sốc tải, ngộ độc cho vi sinh của cụm sinh học phía sau, đặt biệt là vi sinh kị khí. Đây cũng là ưu điểm so với công nghệ không xử dụng hóa lý trước khi xử lý sinhhọc.

- Bể sinh học thiếu khí (Anoxic): là nơi tiếp nhận nước thải từ bể lắng hóa lý. Trong điều kiện thiếu khí, quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và khử Nitrat diễn ra nhờ các vi sinh vật sử dụng Nitrat, Nitrite làm chất oxy hóa để sản xuất năng lượng. Trong bể Anoxic, quá trình khử Nitrat sẽ diễn ra theo phản ứng:

6NO3- + 5CH3OH → 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH-

- Trong bể thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy chìm nhằm tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh hiếu khí để chống lại hiện tượng bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra. Sau đó hỗn hợp bùn nước thải từ bể thiếu khí tiếp tục qua bể sinh học hiếu khí để chuyển hóa các hợp chất hữu cơ BOD5, COD.

- Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ trong điều kiện cấp khí nhân tạo bằng máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và CO2; (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý; (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống.

- Của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

- Quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ:

- Trong bể sinh học hiếu khí các vi sinh vật (VSV) hiếu khí sử dụng oxi được cung cấp chuyển hóa các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải một phần thành vi sinh vật mới, một phần thành khí CO2 và NH3 bằng phương trình phản ứng sau:

VSV + C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới

- Bể sinh học có ưu điểm chịu được quá tải rất tốt. METCALF and EDDY (1991) đưa ra tải trọng thiết kế khoảng 0,8-2,0 kg BOD5/m3.ngày với hàm lượng bùn 2.500- 4.000mg/L, tỉ số F/M 0,2-0,6. Trong bể sinh học hiếu khí kết hợp quá trình bùn hoạt tính, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan chuyển hóa thành bông bùn sinh học - quần thể vi sinh vật hiếu khí - có khả năng lắng dưới tác dụng của trọng lực. Dòng nước thải chảy liên tục vào bể sinh học hiếu khí, đồng thời không khí cũng được cung cấp liên tục trong bể, xáo trộn với bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO>2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh phân hủy chất hữu cơ. Dưới điều kiện như thế, vi sinh sinh trưởng, phát triển mạnh, tăng sinh khối và kết thành bông bùn có chức năng hấp thụ các chất hữu cơ và màu của nướcthải.

- Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải gọi là dung dịch xáo trộn (mixed liquor), hỗn hợp này sẽ chảy qua bể lắng sinh học.

- Bể lắng sinh học: có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm giảm SS nên được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể. Tại bể lắng, nước thải đi từ ống trung tâm lên máng răng cưa, bùn sẽ lắng xuống và được gom vào đáy bể. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 8.000-12.000 mg/, một phần sẽ bơm tuần hoàn trở lại bể sinh học hiếu khí (50-70% lưu lượng) để giữ ổn định mật độ cao vi khuẩn, tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ MLSS = 3.000-5.000mg/L. Lưu lượng bùn dư thải ra mỗi ngày sẽ được bơm về bể nén bùn. Độ ẩm bùn hoạt tính dao động trong khoảng 98-99,5%. Phần nước trong máng răng cưa tự chảy qua bể khử trùng.

- Bể khử trùng: Nước thải sau khi tách bùn được châm Chlorine khử trùng trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong quá trình khử trùng nước thải. Hàm lượng chlorine cần thiết để khử trùng cho nước sau lắng là 3-15mg/L. Hàm lượng chlorine cung cấp vào nước thải ổn định bằng bơm định lượng hóa chất

Nước sau xử lý sẽ đạt QCVN 14:2025/BTNMT, Cột B.

- Xử lý bùn: Quá trình xử lý sinh học sẽ hình thành một lượng bùn vi sinh trong bể sinh học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải, chết và lắng xuống đáy bể. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư và được đưa về bể nén bùn.

- Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hoá lý cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể (còn gọi là bùn hóa lý). Lượng bùn này cũng được thu gom và đưa về bể chứa bùn.

- Tại bể chứa bùn, sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ được đưa vào máy ép bùnđể tiến hành tách nước làm giảm độ ẩm và thể tích của bùn để thuận tiện cho quá trình xử lý bùn. Bùn khô sau khi ép tách nước được thu gom - vận chuyển đi xử lý đúng nơi quy định.Nước tách bùn phát sinh từ bể nén bùn và máy ép bùn được đưa về bể thu gom.

b) Phương án thoát nước mưa

Thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy, tận dụng tối đa độ dốc địa hình thiết kế để thoát nước. Hệ thống thoát nước trong tổng mặt bằng khu vực là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn bao gồm hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước mưa, được tách thành hai hệ thống riêng biệt.

- Nước mưa trên đường giao thông, vỉa hè được thu vào các hố thu trực tiếp mặt đường, thu vào hệ thống thoát nước chảy dọc theo các tuyến giao thông, đấu nối thoát nước với hệ thống thoát nước chung của khu vực hoặc các khe suối hiện trạng (tùy khu vực) sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hệ thống cống thoát nước sử dụng cống B300-1200; cống, hố ga, hố thu trực tiếp mặt đường (chạy dưới lòng đường) bằng BTCT đúc sẵn, hoạt tải HL93; tấm đan bằng BTCT đá 1x2 mác 300 dày 12-20cm; bê tông lót đá 4x6 mác 100 dày 10cm. Song chắn rác, cửa thăm bằng gang định hình.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của nước mưa mang chất ô nhiễm xuống nguồn tiếp nhận, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Thường xuyên vệ sinh mặt bằng khu vực Dự án để hạn chế lượng bùn đất, rác bị rửa trôi vào hệ thống rãnh thoát nước, ảnh hưởng tới khả năng tiêu thoát nước và nguồn nước tiếp nhận.

- Các tuyến cống thu nước mưa được đặt tại điểm có cao độ thấp để đảm bảo tiêu thoát nước triệt để, không gây ngập úng cục bộ, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường khu vực Dự án và khu vực lân cận.

- Thường xuyên nạo vét các cống thu, giếng thăm, đặc biệt là trước và trong mùa mưa để đảm bảo hiệu quả của hệ thống thoát nước, hạn chế rửa trôi bề mặt; định kỳ kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Phần bùn, đất lắng đọng sau nạo vét được đưa đi xử lý đúng nơi quy định cùng với lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống rãnh thoát nước mưa, không để các loại rác thải, chất thải độc hại xâm nhập vào rãnh thoát nước.

- Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

2) Về công trình xử lý bụi, khí thải

Đối với dự án này, biện pháp trồng cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Biện pháp trồng cây xanh, xây hồ nước không những làm đẹp cảnh quan mà còn có tác dụng chống ồn, chống bụi, điều hoà không khí.

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông

- Sau khi đưa dự án vào khai thác sử dụng thì toàn bộ mặt bằng đường được trải nhựa hoặc bê tông hóa, vì vậy bụi và khí thải phát sinh trong quá trình lưu thông của các phương tiện giao thông không đáng kể. Ngoài biện pháp trồng cây xanh thì có thể hạn chế bằng biện pháp vệ sinh hàng ngày mặt bằng sân bãi và các tuyến đường chính, đường nội bộ trong dự án.

b) Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thoát nước

Mùi chủ yếu phát sinh từ hố thu, bể điều hòa và hệ thống dẫn. Biện pháp khắc phục nguồn ô nhiễm này chủ yếu như sau:

- Hố thu nước được xây ngầm dưới đất và bố trí nắp đậy.

- Vệ sinh song chắn rác sau mỗi ngày hoạt động .

- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải định kỳ 1 tháng/lần được Chủ Dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

- Tăng cường diện tích cây xanh xung quanh trạm. Đây là giải pháp ngăn chặn mùi kinh tế và hiệu quả nhất.

Đối với mạng lưới thoát nước: Mạng lưới thoát nước thải được xây dựng bằng hệ thống ống BTCT kín nên không xảy ra hiện tượng phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra, Chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống.

c) Giảm thiểu tác động mùi từ việc tập trung chất thải rắn

- Để giảm thiểu khí thải từ việc tập trung chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh, không để chất thải rắn tồn đọng qua ngày hôm sau và các thùng chứa chất thải rắn đều có nắp đậy. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương thu gom hàng ngày.

- Định kỳ 2-3 tuần/lần vệ sinh mặt sàn khu tập kết rác.

- Dự án có kế hoạch thu gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường.

- Tại khu vực tập trung rác thải trước khi vận chuyển cho đơn vị có chức năng vận chuyển: Bố trí vị trí tập kết tại khu vực cuối hướng gió, ít cư dân và khách qua lại. Bố trí đội công nhân vệ sinh duy trì công tác thu gom, quét dọn tránh gây tràn đổ rác thải vương vãi ra khu vực nền đường.

d) Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện

Như đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện đều đạt quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 0,6, Kp = 1. Do đó, Chủ đầu tư không cần đầu tư hệ thống xử lý khí thải của máy phát điện và thực hiện các công tác quản lý như sau:

+ Sử dụng dầu DO hàm lượng S = 0,05 %

+ Bảo trì, bảo dưỡng theo đúng định kỳ quy định của nhà sản xuất.

+ Vận hành máy phát điện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

+ Máy phát điện được đặt tại nhà đặt máy phát điện riêng biệt, ống khói đấu nối vào ống gen chung và dẫn lên tầng mái.

Các máy phát điện riêng cho từng biệt thự, công suất nhỏ, không thường xuyên sử dụng nên mức độ tác động đến môi trường là không đáng kể.

e) Khống chế khí thoát ra từ máy điều hòa

Để giảm thiểu các tác động đến môi trường từ hệ thống điều hòa không khí, ngay từ giai đoạn mua sắm các thiết bị Chủ dự án cam kết thực hiện các yêu cầu sau:

- Lựa chọn kiểu dáng các thiết bị đồng bộ cho hệ thống điều hòa. Thiết kế bố trí vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa phù hợp để không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và đảm bảo bố trí tại khu vực thông thoáng, tăng khả năng phát tán nhiệt.

- Vận hành hệ thống điều hoà đúng quy trình, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của hệ thống điều hoà tránh gây rò rỉ chất tải lạnh (khí gas).

- Sử dụng hệ thống điều hoà đảm bảo về mặt môi trường: độ ồn thấp, không sử dụng thiết bị dùng khí gas là chất bị cấm.

- Chọn dàn lạnh là loại có độ ồn nhỏ nhằm đảm bảo điều kiện độ ồn trong phòng.

3) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

a) Đối với chất thải rắn sinh hoạt

*. Giải pháp:

- Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn. Đối với chất thải sinh hoạt phân loại thành 03 loại tái chế, vô cơ và hữu cơ.

- Chất thải rắn sinh hoạt:  phân loại tại nguồn thành 3 loại

+ Chất thải rắn có khả năng sử dụng, tái chế: Các loại chai nhựa, kim loại...có thể tái chế hoặc tái sử dụng.

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác..

+ Chất thải thực phẩm (lá cây, rau, quả, củ v.v.) được thu gom hàng ngày.

Chất thải rắn trong khu đô thị sẽ được thu gom 100% về bãi chất thải rắn thành phố thông qua các hình thức thu gom:

+ Đặt các thùng đựng chất thải rắn nhỏ dọc theo các tuyến đường với khoảng cách thuận tiện cho người dân đổ chất thải rắn. Xe thu gom chất thải rắn theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ chất thải rắn vào xe.

- Điểm tập kết chất thải rắn: Bố trí một số điểm tập kết chất thải rắn có diện tích khoảng 3-5m²/điểm tại các khu vực cây xanh. Đảm bảo hoạt động không gây ảnh hưởng tới môi trường và mỹ quan đô thị để tập kết rác cho các hộ dân không có người ở nhà vào thời điểm xe thu gom rác thực hiện thu gom.

- Chất thải rắn khu vực thiết kế được thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập trung chuyển đi bằng xe ép rác chuyên dụng theo phương pháp không tiếp đất. Thời gian thu gom bằng xe đẩy tay sau 17h hàng ngày, thời gian chuyển đi trên xe ép rác chuyên dụng sau 19h hàng ngày. Sau khi CTR chuyển lên xe ép rác, cần có biện pháp làm sạch đường phố.

- Chất thải rắn sau khi được đơn vị chức năng thu gom sẽ được vận chuyển đến xử lý tập trung tại khu xử lý cấp tỉnh tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

b) Đối với chất thải nguy hại

Trong quá trình hoạt động của Dự án phát sinh lượng chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải, dầu thải,.... Chủ đầu tư trang bị thùng đặc dụng chứa chất thải nguy hại và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại, có mái che, đảm bảo không thấm nước mưa và rò rỉ ra bên ngoài. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển và xử lý đúng quy định. Định kỳ, Chủ đầu tư sẽ chuyển giao đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

### 4.4.4. Nhận xét

Các nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường của dự án đã được nhận diện và có các giải pháp xử lý hiệu quả, từ đó ngăn chặn đến mức thấp nhất các tác động của dự án đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Nước thải phát sinh được xử lý qua hệ thống xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của Dự án trước khi xả ra môi trường. Quy trình thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường của khu vực.

4.5. Đánh giá tác động đến giá trị văn hóa – lịch sử khu Di sản

Theo những kết quả nghiên cứu khảo sát khảo cổ học do những cán bộ Viện Khảo cổ học, đã tiến hành ở khu vực này từ năm 1965 đến những năm gần đây. Trên bản đồ phân bố các di chỉ khảo cổ học từ thời tiền sử đến thời kỳ lịch sử, đảo Tuần Châu được xem như một địa danh có các dấu tích của con người thời kỳ đồ Đá trong đó nổi bật là những di tích thuộc nền văn hóa Hạ Long nổi tiếng. Sau những đợt biển tiến biển lùi cách nay khoảng vài nghìn năm, đảo Tuần Châu bị tách khỏi đất liền qua một vũng biển nhỏ. Cư dân Hạ Long cổ di chuyển lên bờ tiến sâu vào trong lục địa. Trong thời kỳ lịch sử cổ -trung đại, trên đảo có những dấu tích của con người đương thời qua những dấu tích kiến trúc thờ tự, dấu tích bến cảng cổ và những lò gốm cổ…

### 4.5.1. Những dấu tích văn hóa ở khu vực Tuần Châu

a. Dấu tích Văn hoá Hạ Long trên đảo Tuần Châu

Theo những tài liệu ghi chép lại, Tuần Châu trước đây là một xã đảo thuộc thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Tuần Châu hiện trở thành đơn vị hành chính cấp Phường và là một khu du lịch, nghỉ dưỡng của Hạ Long. Diện tích tự nhiên của đảo khoảng hơn 400ha, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 2km theo đường chim bay.

Về mặt địa hình trên đảo chủ yếu là đồi núi thấp và bãi triều. Dải núi đất chạy dài ở phía đông, đỉnh Mom Diều cao 64m. Phường còn có hai hòn đảo nhỏ không có người ở là Hòn Nón và Hòn Trụi.

Trước năm 1999, đảo Tuần Châu có 5 xóm: xóm Cát, xóm Đình, xóm Nam, xóm Đông và xóm Kèo. Hiện nay phường có 5 khu phố.

Trước khi có con đường nối đảo Tuần Châu với đất liền (năm 1999), cơ sở vật chất trên đảo rất nghèo nàn và lạc hậu: không có điện lưới, không có nước sạch, đường sá chỉ là đường mòn và không có các phương tiện giao thông cơ giới. Tuần Châu lúc đó chỉ là một xã đảo nghèo thuộc thành phố Hạ Long, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới sử dụng các phương tiện đánh bắt rất thô sơ và làm ruộng. Đời sống văn hoá tinh thần của người dân vì thế rất thiếu thốn.

Các di tích khảo cổ đều được phát hiện trước năm 2000, gồm có:

- Di chỉ Xóm Kèo (Tuần Châu): Xóm Kèo nằm về phía Tây đảo Tuần Châu. Trong vườn khoai của Hợp tác xã tại Xóm Kèo, phát hiện được nhiều mảnh gốm màu nâu nhạt, loại gốm xốp, trên bề mặt có nhiều chấm rỗ, thuộc loại điển hình của văn hoá Hạ Long. Các mảnh gốm này được trang trí các hoa văn thừng thô và mịn, hoặc văn khắc vạch xen kẽ văn thừng thô (Hình 2).

Hình 6. Bản dập gốm Xóm Kèo, Tuần Châu (Nguồn: Tư liệu Viện Khảo cổ học, 1974)

Theo nhận định của các nhà khảo cổ thì đây là một di chỉ của cư dân văn hoá Hạ Long (Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Hữu Quyết, 1974: Các di chỉ khảo cổ học ở Vịnh Hạ Long và đảo Tuần Châu, Quảng Ninh, Tư liệu Viện Khảo cổ học).

- Di chỉ xóm Đông (Tuần Châu): Tại khu vườn đầu Xóm Đông, phia Đông Bắc đảo, đoàn khảo sát đã thu lượm được 1 hòn cuội đập, và một nửa chiếc rìu kích thước lớn. Cuộc khảo sát còn ghi nhận lời kể của nhân dân Xóm Đông thì khu vực này trước kia còn nhặt những lưỡi “tầm sét bằng đá”. Kinh nghiệm cho thấy đó chính là những chiếc rìu đá mài thời tiền sử.

Căn cứ vào đặc điểm của các di vật cho thấy, đây là một di chỉ của cư dân văn hoá Hạ Long.

- Di chỉ Xóm Nam (Tuần Châu): Nhìn trên bản đồ địa điểm Xóm Nam cách khu dự án Khu biệt thự khoảng 800m về phía Bắc. Di chỉ này do M. Colani phát hiện năm 1938. Năm 1974, Viện Khảo cổ học trở lại đây nghiên cứu. Gần trung tâm khu vực thôn Nam, đoàn đã khảo sát bộ sưu tập được người dân Xóm Nam phát hiện trong khi canh tác đất vườn nhà (Hình 3).

Hình 7.Vị trí một số di tích văn hoá Hạ Long trên đảo Tuần Châu

Bộ sưu tập gồm có (Hình 4):

- 1 chiếc rìu bôn có nấc. Chiếc bôn này được mài toàn thân nhưng vẫn còn vết ghè đẽo. Một mặt được mài phẳng, mặt đối diện có dáng khu chia làm hai đoạn rõ rệt do có nấc.

- 2 chiếc bôn có mặt cắt hình tứ giác. Cả 2 chiếc được mài gần toàn thân.

- 1 lõi khoan, 2 mặt được mài nhẵn, khoan từ hai mặt lại.

Hình 8: Một số chiếc bôn đá phát hiện được ở Xóm Nam, đảo Tuần Châu (1974)

Căn cứ vào đặc điểm bộ di vật cho thấy, đây là một di chỉ của cư dân văn hoá Hạ Long. Theo chúng tôi nhận xét, những di vật ở 3 di tích: Xóm Kèo, Xóm Đông, Xóm Nam là những di vật rất đặc trưng của văn hoá Hạ Long, một văn hoá có niên đại hậu kỳ Đá mới, cách ngày nay từ 3.5000 đến 5.000 năm (Trình Năng Chung 2000). Với những bằng chứng khảo cổ này cho thấy, trên trên đảo Tuần Châu xưa có những di chỉ cư trú của người tiền sử thuộc Hậu kỳ Đá mới, thời văn hoá Hạ Long.

Điều đáng chú ý, là trong cuộc phúc tra gần đây do PGS.TS Trình Năng Chung tiến hành vào cuối năm 2024 tại khu vực di tích Xóm Nam thì thấy di tích gần như không còn tìm thấy dấu vết của nơi cư trú người tiền sử Hạ Long. Tại đây, trước kia được ghi nhận là những khu đất cao nằm về phía nam của đảo, là khu ruộng cao trồng màu, nay khu đất cao đó bị san bạt, xây dựng những công trình dân sinh như nhà ở, sân phơi, chuồng trại chăn nuôi, kho để dụng cụ...(Hình 5), những khu vườn cũng bị hạ thấp xuống hàng mét. Điều đó đồng nghĩa với việc di chỉ khảo cổ đã bị hủy hoại, không còn vết tích.

Hình 9: Nhiều công trình nhỏ dân sự được xây dựng trên di chỉ Xóm Nam

Ngoài 3 di chỉ thuộc văn hoá Hạ Long trên, các nhà khảo cổ còn phát hiện được một số dấu tích của các di tích thời lịch sử phong kiến trên đảo Tuần Châu

b. Những dấu tích lịch sử của thời kỳ phong kiến trên khu vực đảo tuần châu

* Dấu tích kiến trúc thời Lý- Trần

Theo báo cáo của đoàn khảo sát khảo cổ học do nhà nghiên cứu Hoàng Xuân Chinh dẫn đầu vào năm 1966 trên đảo Tuần Châu cho biết đã phát hiện được di tích kiến trúc thời Lý- Trần có bình đồ giống như một khay vuông 4 cạnh, bao quanh là những lớp gạch tựa hồ như được xây, có thể là vách thành còn lại, có các lớp gạch xếp chồng chất lên với nhau, đặc biệt là có cả ngói. Nền này đã bị đào tìm thấy một số di vật như tháp nhỏ bằng đất nung, bát đĩa và gạch. Theo các nhà khảo sát thì đây có thể là dấu tích kiến trúc liên quan đến tôn giáo hoặc là nơi thờ tự. Trong báo cáo không ghi rõ địa điểm này nằm ở khu vực nào trên đảo (Đỗ Đình Truật, 1966).

* Dấu tích thương cảng nhà Trần

Trong báo cáo của Đỗ Đình Truật dấu tích thương cảng nhà Trần được tìm thấy ở phía chính Đông của đảo. Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều mảnh gốm, sứ, sành, ngói ống, gạch các loại mang đặc trưng thời Trần. Phần nhiều các chân đế bát có sơn màu hồng sẫm, có chiếc giữa lòng có 5 núm, dấu vết của những hòn kê bị ghè vỡ. Phần lớn các đồ gốm được tráng men màu ngọc, men nâu và men sọc. Các loại ngói ống màu xanh có nấc ở đầu. Loại gạch bìa và gạch thường phần nhiều có màu xám xanh, chất liệu tương đối tốt, không bở. Trong báo cáo cũng có cảnh báo rằng, người dân địa phương thường lượm những mảnh sành, gạch này để làm nguyên liệu đầm móng nhà, nên nhiều khả năng những di vật sẽ biến mất dần theo thời gian, và số phận dấu tích thương cảng cũng biến mất.

* Dấu tích lò nung gốm

Vị trí lò nung này cũng ở phía Đông đảo. Lò nung gốm được xây bằng gạch bìa với cách thức xây lò gạch theo hình thức múi bưởi. Đầu gạch vào trong, nằm dọc theo chiều ngang ra cửa. Nếu đứng giữa lò chỉ thấy trắc diện của đầu gạch. Thỉnh thoảng có chen vào những viên gạch quay dọc. Bên trong lò hiện nay chỉ còn than tro và bị vùi lấp đi khá nhiều, ngoài ra không còn tìm thấy di vật nào khác (Đỗ Đình Truật, 1966: Báo cáo sơ bộ cuộc thám sát đảo Tuần Châu và Quan Lạn, Quảng Ninh. Tư liệu Viện Khảo cổ học).

c. Các kết quả khảo sát khu vực Dự án

Toàn bộ khu vực thực hiện dự án có nguồn gốc từ đất san lấp biển trong giai đoạn từ sau năm 2000 nên không có các di tich văn hóa lịch sử, khảo cổ. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy không có phát hiện các di chỉ văn hóa tại khu vực thực hiện dự án.

### 4.5.2. Đánh giá tác động của dự án đến các giá trị văn hóa - lịch sử của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu vực Tuần Châu

a. Với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Khu vực thực hiện Dự án được xác định trong báo cáo không hàm chứa các yếu tố văn hóa lịch sử khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long như: Các di tích khảo cổ tiền sử (thuộc văn hóa Soi Nhụ hoặc văn hóa Hạ Long); các di tích thuộc thời kỳ lịch sử (các làng đánh cá cổ, các bến thuyền cổ thuộc hệ thống thương cảng xưa). Các hoạt động của Dự án tách biệt và không liên quan đến các yếu tố văn hóa- lịch sử của khu Di sản thế giới.

Nhìn trên bản đồ Vịnh Hạ Long, địa điểm hang Đầu Gỗ- một di tích lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống xâm lược của quân Nguyên thế kỷ XIII- XIV còn cách xa vị trí khu vực dự án cách khoảng 4km về phía Đông. Điều này cho thấy, khu vực thực hiện Dự án được xác định trong báo cáo không có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Di sản lịch sử hang Đầu Gỗ.

Căn cứ vào tổng thể các dữ liệu nói trên cho thấy, khu vực dự án khu biệt thự Lâm Ngọc, Tuần Châu không hàm chứa các yếu tố văn hóa lịch sử khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long như: Các di tích khảo cổ tiền sử (thuộc văn hóa Soi Nhụ hoặc văn hóa Hạ Long); các di tích thuộc thời kỳ lịch sử (các làng đánh cá cổ, các bến thuyền cổ thuộc hệ thống thương cảng xưa). Các hoạt động của Dự án tách biệt và không liên quan đến các yếu tố văn hóa- lịch sử của khu Di sản thế giới.

Do đó, việc xây dựng “ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu” không có tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá trị văn hóa - lịch sử của khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long..

b. Với khu vực đảo Tuần Châu

Trong khu vực toàn đảo Tuần Châu qua khảo sát khảo cổ học của PGS.TS Trình Năng Chung vào tháng 7 năm 2024 cho thấy không còn dấu tích khảo cổ học tiền sử thuộc văn hóa Hạ Long. Di tích Xóm Nam, một di chỉ khảo cổ học thuộc cư dân văn hóa Hạ Long được phát hiện và nghiên cứu năm 1974, cách nay 51 năm đến nay hầu như bị xóa sổ như phần trên đã trình bày. Ngoài ra các di tích văn hóa Hạ Long khác trên đảo Tuần Châu như di chỉ Xóm Kèo, di chỉ Xóm Đông đều cách xa khu dự án từ 2-3km và cũng không còn dấu tích, nên không có ảnh hưởng từ Dự án này. Các khu vực có dấu tích khảo cổ học lịch sử như dấu tích kiến trúc thời Lý-Trần, dấu tích thương cảng nhà Trần, dấu tích lò gốm cổ đều nằm trong tình trạng không còn tồn tại do việc mở rộng xây dựng khu Du lịch Tuần Châu kéo dài trong suốt hàng chục năm qua.

Nhìn chung, các công trình xây dựng của Dự án không gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và các giá trị của các di tích văn hóa, lịch sử trong khu vực, đặc biệt là khu vực có dấu tích văn hoá Hạ Long trên đảo Tuần Châu.

Kết luận: Về cơ bản, việc xây dựng“ Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu” trên vị trí được xác định trong Báo cáo dự án không có tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá trị văn hóa - lịch sử của khu Di sản thế giới Vịnh Hạ Long cũng như với khu vực phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

CHƯƠNG 5: THAM VẤN

5.1. Tham vấn ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học đối với các tác động của dự án đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

### 5.1.1. Tóm tắt quá trình tham vấn chuyên gia

Báo cáo sau khi xây dựng xong đã tham vấn ý kiến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan như địa chất – địa mạo và cảnh quan, Môi trường, văn hóa – lịch sử bảo tồn Di sản.

Các chuyên gia:

.

### 5.1.2. Tóm tắt đánh giá các chuyên gia

#### 5.1.2.1. Đánh giá tác động của dự án đến các giá trị được ghi danh của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long:

b. Giá trị cảnh quan

#### 5.1.2.2. Đánh giá tác động của dự án đến môi trường Di sản

#### 5.1.2.3. Đánh giá tác động của dự án đến giá trị đa dạng sinh học

#### 5.1.2.4. Đánh giá tác động của dự án đến các giá trị văn hóa - lịch sử của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và khu vực Tuần Châu

5.2. Ý kiến tiếp thu của chủ đầu tư

Chủ đầu từ đã tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các chuyên gia, bổ sung đầy đủ vào báo cáo.

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

Qua kết quả đánh giá tác động của dự án đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, các nguy cơ tác động của dự án chủ yếu đến từ chất thải trong quá trình thi công và vận hành dự án.

Chủ dự án đã xây dựng chương trình quản lý, giám sát tổng thể, không chỉ các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm mà bao gồm cả các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư.

6.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ Dự án

Quan trắc chất lượng môi trường là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý môi trường. Quan trắc môi trường là công cụ đắc lực để các nhà quản lý, các nhà chuyên môn quản lý chặt chẽ các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất và giảm nhẹ các chi phí cho việc khắc phục, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất.

Mục tiêu của chương trình quản lý và quan trắc chất lượng môi trường là thu thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường, để kịp thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, mục tiêu của chương trình quản lý và quan trắc chất lượng môi trường còn đảm bảo phù hợp với các biện pháp giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo chương trình quản lý đúng đắn và các chức năng quản lý chất thải. Khi dự án hoàn thiện, chủ dự án sẽ cam kết triển khai những nội dung chính sau đây:

- Thường xuyên kiểm tra vấn đề thực hiện an toàn lao động, phòng chống sự cố tại công trường trong giai đoạn thi công xây dựng công trình.

- Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động,… đã đề ra.

- Thực hiện giám sát và buộc các cá nhân, tập thể sinh sống và làm việc trên công trường xây dựng phải thực hiện đúng các nội quy chung về vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ…

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố nhằm cải thiện môi trường tại khu vực theo xu hướng ngày càng tốt hơn.

6.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án

Việc giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần rất quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường. Việc giám sát có thể được định nghĩa như một quá trình để lập lại các công tác quan trắc và đo đạc. Từ đó xác định lại các dự báo trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường có đúng hay không, hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế từ đó đưa ra biện pháp giảm thiểu phù hợp.

### 6.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

a. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của trạm xử lý nước thải: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

Bảng 14 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của trạm xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành ổn định

| Kế hoạch quan trắc | Các thông số quan trắc | Vị trí quan trắc | Tuần suất | Số lượng mẫu | Tiêu chuẩn quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn vận hành ổn định của TXLNT | pH, BOD5, TSS, TDS, sunfua, amoni, nitrat; dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, tổng Coliforms. | Nước tại bể gom | 01 ngày/lần (quan trắc 01 mẫu đơn) | 01 | QCVN 14:2008/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A |
|  |  | Nước thải đầu ra bể khử trùng | 01 ngày/lần (quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp) | 03 |  |

### 6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường của dự án

#### 6.2.2.1. Chương trình giám sát trong giai đoạn thi công xây dựng

a. Giám sát không khí:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí gồm:

+ K1: Khu vực công trình xây dựng;

+ K2: Khu vực cổng ra vào dự án;

- Thông số giám sát: SO₂, CO, NO₂, tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn, độ rung.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh:

QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không khí xung quanh tỉnh Quảng Ninh;

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

b. Giám sát nước thải

- Vị trí giám sát: 01 vị trí:

+ NT: Tại hố ga cuối cùng trước khi xả ra ngoài môi trường

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, As, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Zn, NH4+_N, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Cột B).

c. Giám sát chất thải:

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại

+ Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời, khu vực tập kết chất thải rắn xây dựng tạm thời, khu vực chứa chất thải nguy hại tạm thời

+ Thông số giám sát: thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý chất thải.

+ Tần suất giám sát: khi có phát sinh chất thải

#### 6.2.2.2. Chương trình giám sát trong giai đoạn hoạt động của dự án

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Dự án có công trình xả khí thải ra ngoài môi trường với lưu lượng dưới 50.000m³/giờ, công trình xả nước thải ra ngoài môi trường lưu lượng 100m³/ngày.đêm. Theo quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải, khí thải.

Trong quá trình vận hành, chủ dự án chủ động thực hiện các chương trình giám sát khác như sau:

a.  Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại:

- Giám sát chất thải rắn

+ Vị trí giám sát: kho lưu giữ chất thải rắn

+ Thông số giám sát: thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý chất thải,  công tác chuyển giao chất thải.

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày.

- Giám sát chất thải nguy hại

+ Vị trí giám sát: kho chất thải nguy hại

+ Giám sát về thành phần, lượng thải, công tác thu gom quản lý, công tác chuyển giao chất thải.

+ Tần suất giám sát: khi có phát sinh chất thải (lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh)

b. Giám sát khác: Giám sát an toàn lao động; giám sát an ninh trật tự khách sạn; giám sát hệ thống PCCC; cấp điện; cấp nước.

Tần suất giám sát: hàng ngày.

KẾT LUẬN

1. Đánh giá tác động đến giá trị cảnh quan của khu Di sản

Tại vị trí thực hiện dự án không chứa các yếu tố cấu thành lên giá trị cảnh quan đã được ghi danh của Di sản.

Vị trí của dự án nằm trên đảo Tuần Châu, cách đường ranh giới của Khu Di sản 1,4 km; cách nhóm đảo đá vôi gần nhất trong khu vực Di sản 2,5km nên các công trình của Dự án không ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến giá trị cảnh quan của Di sản.

Việc xây dựng Dự án với thiết kế đẹp, hài hòa với không gian sẽ góp phần cải tạo cảnh quan khu vực.

Do đó, việc xây dựng dự  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu  tại đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không có tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá trị cảnh quan của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

2. Đánh giá tác động đến giá trị địa chất – địa mạo của khu Di sản

Vị trí của dự án nằm trong đất liền, cách đường ranh giới của Khu Di sản 1,4 km; Xung quanh khu vực dự án trong bán kính 2,5 km không có hệ thống đảo đá, hang động hang động nào thuộc khu vực Di sản vịnh Hạ Long nên không có tác động đến giá trị Địa chất – Địa mạo đã được ghi danh của khu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Qua các tài liệu nghiên cứu và kết quả khảo sát địa chất địa mạo cho thấy cho thấy các dạng địa hình cũng không có dạng địa hình Karst như khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Do đó, việc xây dựng dự  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu , đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không có tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá trị địa chất - địa mạo của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

3. Đánh giá tác động đến giá trị đa dạng sinh học khu Di sản

- Khu vực thực hiện Dự án là hạ tầng thuộc khu vực đô thị, nằm hoàn toàn trên đảo, tại vị trí thực hiện Dự án là khu đất trống, không có các hệ sinh thái tự nhiên nên việc triển khai thực hiện Dự án không ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái tự nhiên của khu Di sản.

- Các tác động của dự án nếu có sẽ chỉ là các tác động gián tiếp từ nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi thi công và vận hành dự án.

4. Đánh giá tác động đến môi trường Di sản

- Báo cáo đã thực hiện nhận diện các nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường Di sản trên cơ sở Báo cáo đánh giá tác động môi trường, sau khi loại bỏ các nguy cơ không hoặc ít gây ô nhiễm môi trường Di sản, các nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường của dự án đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long chủ yếu từ nước thải phát sinh trong quá trình thi công và giai đoạn vận hành dự án.

- Các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án đã đáp ứng được yêu cầu giảm thiểu đến mức thấp nhất đến môi trường Di sản.

5. Đánh giá tác động đến giá trị văn hóa – lịch sử của khu Di sản.

Về cơ bản, việc xây dựng Dự án  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu , phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  không có tác động trực tiếp và gián tiếp đến giá trị văn hóa - lịch sử của khu Di sản thế giới Vịnh Hạ long cũng như với khu vực đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long.

KIẾN NGHỊ

Căn cứ trên kết quả Báo cáo đánh giá tác động Di sản, kính đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh Quảng Ninh các cấp các ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh đồng thuận cho Dự án  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu , phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư xin cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ những quy định về môi trường để không làm ảnh hưởng đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đồng thời thực hiện tốt công tác Quy hoạch, xây dựng dự án với kiến trúc, hạ tầng đồng bộ góp phần làm đẹp thêm cảnh quan chung và nâng tầm vị thế của vịnh Hạ Long và thành phố Hạ Long.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Công ước về bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 1972;

2. Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản thế giới, 2021;

3. Hướng dẫn và Bộ công cụ thực hiện đánh giá tác động di sản; UNESCO, 2022 (ISBN 978-92-3-100535-0);

4. Hướng dẫn đánh giá tác động di sản cho các di sản văn hóa, ICOMOS, 2011;

5. Tài liệu tư vấn về Di sản thế giới – Đánh giá tác động môi trường; IUCN, 2013.

6. Di sản thế giới và đánh giá tác động môi trường theo quan điểm của IUCN, Tim Badman, giám đốc chương trình Di sản thế giới của IUCN, 2015.

7. Nguyễn Hữu Hùng, Tạ Hòa Phương, Nguyễn Thị Thủy. Trầm tích Devon ở đới Quảng Ninh. Tạp chí Địa chất. 2007; trang 302 - 304.

8. Nguyễn Quang Hạp, 1967. Các trầm tích vùng rìa đông bắc miền trũng Hà Nội và dự đoán sự phát triển của chúng vào miền trũng. Địa chất, 69 – 70 : 9-21. Hà Nội.

9. Tạ Hòa Phương, Đoàn Nhật Trưởng. Thảo luận về ranh giới Devon/Carbon ở Nam Cát Bà. Tạp chí Địa chất. 2007; 298: trang 12 - 17.

10. Trần Như Huy, Nguyễn Đương Trung, Trần Đức Ninh, Nguyễn Văn Thắng (2014). Xác định tuổi và dự đoán mô hình địa chất tầng chứa trong móng carbonate trước Đệ Tam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Việt Nam. Tạp chí Dầu khí. Số 11/2014. [29-40].

11. Trịnh, T. L. H., et al. (2006). Đánh giá hiện trạng và tiềm năng nuôi cá lồng bè tại khu vực Cống Yên, đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài NCKH. QT.05-33. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

12. Tran Van Tri, Vu Khuc. Geology and Earth Resources of Vietnam. Publishing House for Science and Technology. 2011: 646 pages.

13. Các Báo cáo khảo sát địa hình Dự án  khu công nghệ số tập trung Tuần Châu .

14. Đánh giá tác động và những nguy cơ ảnh hưởng tới di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh - Thực tiễn nghiên cứu từ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam của ThS. Nguyễn Viết Cường Trưởng Phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa.

15. Đoàn Nhật Trưởng, Đặng Trần Huyên, Nguyễn Xuân Khiển, Tạ Hoà Phương, 2004. Về ranh giới Permi - Trias ở Việt Nam. Tc. Địa chất, N0 284. tr. 1-9. Hà Nội

16. Phạm Văn Quang và nnk (1969) Báo cáo địa chất bể than Đông Bắc Bắc Bộ (1:200.000),

17. Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu du lịch sinh thái đảo Ngọc Vừng,

18. Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long năm 2024.

19. Nguyễn Khắc Sử (2005), Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam. Nxb, Khao học xã hội, Hà nội.

20. Trình Năng Chung (1999), Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát khảo cổ học Quảng Ninh năm 1999. Tư Việu Viện Khảo cổ học. Hà Nội.

21. Trình Năng Chung (2000), Báo cáo điều tra khảo cổ học tỉnh Quảng Ninh từ năm 1966 đến năm 2000. Tư Việu Viện Khảo cổ học. Hà Nội.

Danh lục đỏ thế giới, Sách đỏ Việt Nam, Nghị định 84/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính Phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, danh lục CITES năm 2019.

Trần Đức Thạnh. Lịch sử địa chất vịnh Hạ Long. 1998.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng atlat, bộ mẫu chuẩn địa chất - khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam”; Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển; 2010; tr15-16.